## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф114 РП11 | 6 (6.3) | 00,55 2024.03.18 | 02,15 2024.03.18 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП265(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8) | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 264 |  | 01-03/24 от 18.03.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф114 РП11 | 6 (6.3) | 00,55 2024.03.18 | 03,20 2024.03.18 | В | 2.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП269(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 |  | 01-03/24 от 18.03.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф114 РП11 | 6 (6.3) | 00,55 2024.03.18 | 02,30 2024.03.18 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП265а(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8) | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 01-03/24 от 18.03.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф104 РП10 | 6 (6.3) | 01,00 2024.03.18 | 03,50 2024.03.18 | В | 2.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП256(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 174 |  | 02-03/24 от 18.03.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф104 РП10 | 6 (6.3) | 01,00 2024.03.18 | 03,40 2024.03.18 | В | 2.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП255(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 215 |  | 02-03/24 от 18.03.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 291 | 6 (6.3) | 09,20 2024.03.21 | 16,45 2024.03.21 | П | 7.4167 | ТП 291 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.504 в РП5 | 6 (6.3) | 01,20 2024.03.22 | 01,40 2024.03.22 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП175(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП176(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП18(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП38(Все ЛЭП ТП) |  | ГОиЧС ПЧ №9 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 545 |  | 03-03/24 от 22.03.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.504 в РП5 | 6 (6.3) | 01,20 2024.03.22 | 01,50 2024.03.22 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП175(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП176(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП18(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП38(Все ЛЭП ТП) |  | ГОиЧС ПЧ №9 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 545 |  | 03-03/24 от 22.03.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 68 | 0.38 | 09,45 2024.03.26 | 12,52 2024.03.26 | П | 3.1167 | ТП 68 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 68 | 0.38 | 13,20 2024.03.26 | 15,12 2024.03.26 | П | 1.8667 | ТП 68 1СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.601 в РП18 | 6 (6.3) | 21,30 2024.03.26 | 22,30 2024.03.26 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 331(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 326(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 327(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 332(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 412(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 336(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 337(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 329(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 334(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 335(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 325(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20, ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114 | 74 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 3177 |  | 04-03/24 от 26.03.24 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.605 РП14 | 6 (6.3) | 21,30 2024.03.26 | 23,00 2024.03.26 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 299(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 290(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 99(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 80(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 295(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 300(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 108, МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 105 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3638 |  | 05-03/24 от 26.03.24 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.22 в РП 4 | 6 (6.3) | 23,15 2024.03.26 | 00,05 2024.03.27 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 125, ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП , ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4), детский комбинат № 24 | 38 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1860 |  | 06-03/24 от 26.03.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.17 в РП2 | 6 (6.3) | 23,20 2024.03.26 | 00,20 2024.03.27 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 164(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 136(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 141(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 212(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 217(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 179(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 130" | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 683.44 |  | 07-03/24 от 26.03.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 69 | 0.38 | 09,04 2024.03.27 | 12,38 2024.03.27 | П | 3.5667 | ТП 69 1СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 69 | 0.38 | 13,20 2024.03.27 | 16,59 2024.03.27 | П | 3.65 | ТП 69 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 256 | 0.38 | 09,05 2024.03.29 | 11,15 2024.03.29 | П | 2.1667 | ТП 256 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф130 РП13 | 6 (6.3) | 18,00 2024.03.29 | 18,35 2024.03.29 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП400(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 478 |  | 08-03/24 от 29.03.24 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь