## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | ПС "Соцгород" 3СШ | 6 (6.3) | 05,50 2022.01.01 | 06,20 2022.01.01 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 112(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 119(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 112а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 112б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 110(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3201п(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2153(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 419(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2351п(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2152п(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 7721(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 415(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 418(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 338(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 365(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 340(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 339(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3071(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3031(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 341(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 342(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 21(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 18а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 10(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 318(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 95а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 95(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 92(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 44(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 43(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 347(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 346(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 47(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 40(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 27(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 344(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 345(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 48(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 386(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 363(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 361(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 364(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 362(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 284а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 375(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 376(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 372(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 171(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 373(Все ЛЭП ТП) |  | ЗАО "Стройинвестрегион НН", Котельная больницы №23, ГОиЧС ПЧ №46, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-4, детский комбинат № 98, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97, МОУ средняя общеобразовательная школа № 124, МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117, детский комбинат № 25, МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", детский комбинат № 3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-21, детский комбинат № 119, детский комбинат № 4, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-9), МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" , ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17), МОУ средняя общеобразовательная школа № 127, детский комбинат № 121, МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142", детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" , | 599 | 1 | 23 | 575 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 8180.48 |  | 01-01/22 от 01.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф627 в РП 200 | 6 (6.3) | 07,21 2022.01.01 | 07,30 2022.01.01 | В | 0.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 112(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23а(Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  | 02-01/22 от 01.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП225 пр. 4 | 6 (6.3) | 09,35 2022.01.14 | 09,50 2022.01.14 | П | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 225(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 221.5 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП321 сш2 | 6 (6.3) | 09,40 2022.01.14 | 11,50 2022.01.14 | П | 2.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП400 сш2 | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.14 | 11,40 2022.01.14 | П | 1.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 400 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП139 пр. 5 | 6 (6.3) | 10,10 2022.01.14 | 10,35 2022.01.14 | П | 0.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 139 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП158 | 6 (6.3) | 10,45 2022.01.14 | 13,40 2022.01.14 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 158 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП241 | 6 (6.3) | 09,10 2022.01.17 | 09,32 2022.01.17 | П | 0.367 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 241 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 241 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП395 сш2 | 6 (6.3) | 09,35 2022.01.17 | 14,43 2022.01.17 | П | 5.133 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 395 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП63 | 6 (6.3) | 13,02 2022.01.17 | 16,43 2022.01.17 | П | 3.683 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 63 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 29, детский комбинат № 105 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП317 сш1 | 6 (6.3) | 09,55 2022.01.18 | 10,10 2022.01.18 | П | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 317 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП282 | 6 (6.3) | 13,20 2022.01.18 | 16,55 2022.01.18 | П | 3.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 282 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 122 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП299 сш1 | 6 (6.3) | 09,40 2022.01.19 | 12,00 2022.01.19 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 299 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 419 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП187 | 6 (6.3) | 10,50 2022.01.19 | 15,45 2022.01.19 | П | 4.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 187 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65.78 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП80 | 6 (6.3) | 09,50 2022.01.20 | 13,20 2022.01.20 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 80 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП79 | 6 (6.3) | 09,30 2022.01.21 | 11,30 2022.01.21 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 79 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 104.3 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП194 | 6 (6.3) | 13,45 2022.01.21 | 16,10 2022.01.21 | П | 2.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 194 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 182.6 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП225 | 6 (6.3) | 13,10 2022.01.24 | 16,03 2022.01.24 | П | 2.883 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 225(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 221.5 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.621 в РП21 | 6 (6.3) | 09,26 2022.01.25 | 10,09 2022.01.25 | В | 0.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП56(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП347(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП346(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3, Управление образования администрации Автозаводского района Детский дом № 4, детский комбинат № 119, детский комбинат № 4 | 42 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1046.78 |  | 03-01/22 от 25.01.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП2472 | 6 (6.3) | 10,45 2022.01.25 | 13,30 2022.01.25 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2472(Все ЛЭП ТП) |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 352 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП268 сш2 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.25 | 17,39 2022.01.25 | П | 4.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 268(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 129 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП389 сш2 | 6 (6.3) | 21,05 2022.01.25 | 01,18 2022.01.26 | П | 4.217 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 389 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-23 (ВНС-23) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.2012 в РП20 | 6 (6.3) | 05,10 2022.01.26 | 05,35 2022.01.26 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 410(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 410а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 410б(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Гостиница "Волна" | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 324 |  | 04-01/22 от 26.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП147Б | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.26 | 13,40 2022.01.26 | П | 3.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166.5 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП347 пр. 12 | 6 (6.3) | 14,00 2022.01.26 | 15,25 2022.01.26 | П | 1.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 347 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 119 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП210 | 6 (6.3) | 14,10 2022.01.26 | 19,30 2022.01.26 | П | 5.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 210 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, детский комбинат № 63 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166.5 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП346 | 6 (6.3) | 14,20 2022.01.27 | 16,50 2022.01.27 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 346 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 343 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП162 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.28 | 15,15 2022.01.28 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 162 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95.04 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП393 | 6 (6.3) | 10,20 2022.01.31 | 14,40 2022.01.31 | П | 4.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-24 (ВНС-24) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь