## Отчет
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 395 | 6 (6.3) | 10,00 2022.09.01 | 14,00 2022.09.01 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 395 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 74 | 6 (6.3) | 11,00 2022.09.01 | 11,50 2022.09.01 | П | 0.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 74 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Наркологическая больница "станционар № 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 450.5 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 331 | 6 (6.3) | 13,20 2022.09.01 | 16,50 2022.09.01 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 331 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 452 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф 252 РП-25 | 6 (6.3) | 21,15 2022.09.01 | 22,05 2022.09.01 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 373(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 372(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 374(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3741п(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" . | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 668 |  | 01-09/22 от 01.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 303 пр. №№ 14, 16 | 6 (6.3) | 09,30 2022.09.02 | 13,00 2022.09.02 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 331 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 305 пр. №№ 11, 12 | 6 (6.3) | 09,40 2022.09.02 | 10,50 2022.09.02 | П | 1.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 331 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 7 | 6 (6.3) | 10,25 2022.09.02 | 15,00 2022.09.02 | П | 4.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 331 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.57 РП7 | 6 (6.3) | 18,10 2022.09.02 | 18,30 2022.09.02 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП221(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП220(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП226(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП225(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП224(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 59, МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1, МОУ средняя общеобразовательная школа № 37 | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 768.68 |  | 02-09/22 от 02.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП147 | 0.38 | 18,00 2022.09.03 | 22,30 2022.09.03 | В | 4.5 | ТП 0.38 кВ ТП147(Все ЛЭП ТП) |  |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 189 |  | 03-09/22 от 03.09.2022 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф622 РП30 | 6 (6.3) | 09,30 2022.09.04 | 10,20 2022.09.04 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2332П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2351П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп3541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП395(СШ2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 397(СШ2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417(СШ1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216(СШ2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП482(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП452(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417А(СШ1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП483(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 273 | 0 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 1341 |  | 04-09/22 от 04.09.2022 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.130 в РП13 | 6 (6.3) | 00,00 2022.09.06 | 00,50 2022.09.06 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 581 |  | 05-09/22 от 06.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 278 пр. № 6 | 6 (6.3) | 09,40 2022.09.06 | 10,27 2022.09.06 | П | 0.783 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 278 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 334 пр. №№ 3, 4, 11, 12 | 6 (6.3) | 09,40 2022.09.07 | 13,55 2022.09.07 | П | 4.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 334 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф150 РП15 | 6 (6.3) | 08,30 2022.09.08 | 01,30 2022.09.09. | П | 17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП130(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП133А(СШ2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП407(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 131(СШ2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП131А(СШ1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП132(СШ2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП132А(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 123, МОУ средняя общеобразовательная школа №185, Нижегородская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-92/5, МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", котельная Больницы № 37 | 658 | 0 | 5 | 653 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 952 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 301 сш1 | 6 (6.3) | 13,20 2022.09.08 | 15,35 2022.09.08 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 301 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 214 | 6 (6.3) | 13,10 2022.09.12 | 15,35 2022.09.12 | П | 2.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 214 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 109.3 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 18 сш1 | 6 (6.3) | 10,15 2022.09.13 | 11,58 2022.09.13 | П | 1.717 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 18 (Все ЛЭП ТП) |  | ГОиЧС ПЧ №9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП88 сш2 | 6 (6.3) | 09,14 2022.09.14 | 11,34 2022.09.14 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 88 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 100 | 6 (6.3) | 09,50 2022.09.14 | 13,45 2022.09.14 | П | 3.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 100 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП88 сш1 | 6 (6.3) | 13,27 2022.09.14 | 15,40 2022.09.14 | П | 2.217 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 88 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 185 | 6 (6.3) | 10,10 2022.09.14 | 17,00 2022.09.14 | П | 6.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 185 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 201.1 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.506 в РП 5 | 6 (6.3) | 04,20 2022.09.15 | 05,30 2022.09.15 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 14(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 167(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 268.2 |  | 06-09/22 от 15.09.2022 | 3.4.8 | 4.21 | 0
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф281 РП28 | 6 (6.3) | 09,45 2022.09.15 | 20,15 2022.09.15 | П | 10.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 102(Все ЛЭП ТП) |  |  | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 501.5 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 165 | 6 (6.3) | 13,55 2022.09.15 | 15,40 2022.09.15 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 165 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 84 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 146.5 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 1123 | 6 (6.3) | 09,40 2022.09.16 | 15,05 2022.09.16 | П | 5.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1123 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 359 | 6 (6.3) | 14,05 2022.09.16 | 14,25 2022.09.16 | П | 0.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 359 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 123 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 338 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 265А сш1 | 6 (6.3) | 09,10 2022.09.19 | 12,05 2022.09.19 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 265А (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 70 сш2 | 6 (6.3) | 13,15 2022.09.19 | 16,15 2022.09.19 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 70 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 160 | 6 (6.3) | 13,15 2022.09.19 | 15,20 2022.09.19 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП160 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа №72 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 137.5 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 187 | 6 (6.3) | 14,00 2022.09.19 | 17,00 2022.09.19 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 187 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65.78 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 109 | 6 (6.3) | 14,08 2022.09.21 | 16,46 2022.09.21 | П | 2.633 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 109 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 387 сш1 | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.22 | 16,55 2022.09.22 | П | 3.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 387 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 156 | 6 (6.3) | 09,05 2022.09.23 | 15,00 2022.09.23 | П | 5.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 156 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 123 | 6 (6.3) | 09,50 2022.09.23 | 13,30 2022.09.23 | П | 3.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 123 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф248 РП24 | 6 (6.3) | 19,40 2022.09.24 | 20,50 2022.09.24 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП349(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП155а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП388(СШ2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 474 |  | 07-09/22 от 24.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 317 сш1 | 6 (6.3) | 09,40 2022.09.26 | 10,00 2022.09.26 | П | 0.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 317 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 407 | 6 (6.3) | 10,20 2022.09.26 | 11,30 2022.09.26 | П | 1.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 407 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 18 | 0.38 | 16,00 2022.09.26 | 21,22 2022.09.26 | В | 5.37 | ТП 0.38 кВ ТП18-6(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.25 |  | 08-09/22 от 26.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 97 | 6 (6.3) | 13,15 2022.09.27 | 15,10 2022.09.27 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 97 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 114 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 210.7 |  |  |  |  | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 254 пр. №№ 15, 16 | 6 (6.3) | 13,20 2022.09.27 | 15,40 2022.09.27 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 254 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф3011 РП30 | 6 (6.3) | 09,40 2022.09.28 | 17,20 2022.09.28 | П | 7.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 149 (Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126 (Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 104 (Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 150 (Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2472 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 958 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 1013.8 |  |  |  |  | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 184 | 6 (6.3) | 13,40 2022.09.29 | 19,29 2022.09.29 | П | 5.817 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 184 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 43 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 168.7 |  |  |  |  | 1
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 392 сш2 | 6 (6.3) | 09,50 2022.09.30 | 19,34 2022.09.30 | П | 9.733 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 392 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь