## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
105 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 12,20 2023.12.03 | 13,30 2023.12.03 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП582(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП470(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  |  | 3.4.8 | 4.12 | 0
106 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.3025 РП30 | 6 (6.3) | 21,05 2023.12.08 | 23,35 2023.12.08 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП435(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП442(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП188В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2701(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП432(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 1365 | 0 | 3 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 1646.5 |  |  | 3.4.8.4 | 4.10 | 1
107 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.7 РП1 | 6 (6.3) | 06,25 2023.12.09 | 07,05 2023.12.09 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП30 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП31(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП32(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП34(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП785 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП ДКШ(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" детский комбинат № 96 детский комбинат № 198 МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 459 |  |  | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
108 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.194 РП19 | 6 (6.3) | 21,20 2023.12.24 | 21,30 2023.12.24 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП341(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 25 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 239 |  |  | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
109 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | ф.645 | 6 (6.3) | 16,45 2023.12.28 | 17,15 2023.12.28 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП386 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП363 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП361 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП364 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП362 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП284А(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) МОУ средняя общеобразовательная школа № 127 детский комбинат № 121 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1108 |  |  | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
110 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 153 | 0.38 | 09,40 2023.12.01 | 11,45 2023.12.01 | П | 2.0833 | ТП 153 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
111 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП7721 | 0.38 | 09,00 2023.12.03 | 11,20 2023.12.03 | П | 2.3333 | ТП 7721 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
112 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 320 | 0.38 | 10,10 2023.12.04 | 13,00 2023.12.04 | П | 2.8333 | 2СШ 0,4кВ ТП 320 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
113 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 36а | 0.38 | 09,49 2023.12.05 | 13,40 2023.12.05 | П | 3.85 | 1СШ 0,4кВ ТП 36а (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
114 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 36а | 0.38 | 09,50 2023.12.06 | 12,05 2023.12.06 | П | 2.25 | 2СШ 0,4кВ ТП 36а (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
115 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП3351 | 0.38 | 09,29 2023.12.06 | 14,30 2023.12.06 | П | 5.0167 | ТП 3351 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
116 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП256 | 0.38 | 10,20 2023.12.07 | 13,25 2023.12.07 | П | 3.0833 | 2СШ 0,4кВ ТП 256 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
117 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | КВЛ ФТ2(28) | ТП 974, ТП4111 | 6 (6.3) | 17,20 2023.12.07 | 19,35 2023.12.07 | П | 2.25 | ТП 974 (Все ЛЭП ТП), ТП 4111 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
118 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 331 | 0.38 | 09,40 2023.12.08 | 10,35 2023.12.08 | П | 0.91667 | 1СШ 0,4кВ ТП 331 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
119 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 156 | 0.38 | 09,40 2023.12.11 | 14,10 2023.12.11 | П | 4.5 | ТП 156 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
120 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | КВЛ ТП400 | ТП3113 ТП896 | 6 (6.3) | 13,15 2023.12.13 | 14,55 2023.12.13 | П | 1.6667 | ТП 896 (Все ЛЭП ТП), ТП 3113 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
121 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП3351 | 6 (6.3) | 09,15 2023.12.14 | 15,29 2023.12.14 | П | 6.2333 | ТП 3351 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
122 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 104 | 0.38 | 10,05 2023.12.15 | 14,10 2023.12.15 | П | 4.0833 | ТП 104 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
123 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 196 | 0.38 | 11,00 2023.12.18 | 15,20 2023.12.18 | П | 4.3333 | ТП 196 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
124 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 364 | 0.38 | 10,00 2023.12.18 | 12,10 2023.12.18 | П | 2.1667 | 2СШ 0,4кВ ТП 364 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
125 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 251 | 0.38 | 09,45 2023.12.19 | 10,30 2023.12.19 | П | 0.75 | ТП 251 (ЛЭП прис. 0,4кВ №1, 2) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
126 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 217 | 6 (6.3) | 09,45 2023.12.20 | 14,30 2023.12.20 | П | 4.75 | ТП 217 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
127 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 279 | 0.38 | 10,10 2023.12.20 | 11,10 2023.12.20 | П | 1 | 2СШ 0,4кВ ТП 279 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
128 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 144 | 6 (6.3) | 09,30 2023.12.21 | 13,32 2023.12.21 | П | 4.0333 | ТП 144 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
129 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | КВЛ Ф279 | 6 (6.3) | 09,04 2023.12.21 | 13,45 2023.12.21 | П | 4.6833 | ТП СНТ1 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
130 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП279 | 0.38 | 10,20 2023.12.25 | 13,00 2023.12.25 | П | 2.6667 | 2СШ 0,4кВ ТП 279 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
131 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | КВЛ ФТ2(28) | 6 (6.3) | 10,00 2023.12.25 | 14,00 2023.12.25 | П | 4 | ТП 974 (Все ЛЭП ТП), ТП 4111 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
132 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | КВЛ Ф3011 | 6 (6.3) | 10,40 2023.12.26 | 15,30 2023.12.26 | П | 4.8333 | ТП 188а (Все ЛЭП ТП), ТП 188Б (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
133 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | КВЛ Ф3011 | 6 (6.3) | 09,47 2023.12.30 | 11,25 2023.12.30 | П | 1.6333 | ТП 188а (Все ЛЭП ТП), ТП 188Б (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь