## Отчет
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за | [15 empty] | IV | квартал | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф9РП1 | 6 (6.3) | 17,15 2022.10.06 | 17,50 2022.10.06 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 259(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 126 |  | 01-10/22 от 06.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф611 РП8 | 6 (6.3) | 00,40 2022.10.10 | 02,40 2022.10.10 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП245(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП246(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП209(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП244(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП275(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП276(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП187(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП187А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП277(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП270(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80, детский комбинат № 12, МОУ специальная образовательная школа-интернат № 162 | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1959 |  | 02-10/22 от 10.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф3023 РП30 | 6 (6.3) | 19,35 2022.10.14 | 20,50 2022.10.14 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП395(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397(1)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 |  | 03 -10/22 от 14.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф3023 РП30 | 6 (6.3) | 19,35 2022.10.14 | 21,10 2022.10.14 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП396(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 |  | 03 -10/22 от 14.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.т2 РП 28 | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.17 | 14,15 2022.10.17 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 360 (2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 |  | 04-10/22 от 17.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.т2 РП 28 | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.17 | 14,25 2022.10.17 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 79а(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 |  | 04-10/22 от 17.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.т2 РП 28 | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.17 | 14,45 2022.10.17 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП) |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 270 |  | 04-10/22 от 17.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.т2 РП 28 | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.17 | 16,00 2022.10.17 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 581 |  | 04-10/22 от 17.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.10 в РП5 | 6 (6.3) | 09,35 2022.10.24 | 09,50 2022.10.24 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 25(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 24(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 13(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 6(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 94(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 317(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-4 МОУ средняя образовательная школа №133 | 35 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 527 |  | 05-10/22 от 24.10.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 249 | 0.38 | 12,10 2022.11.05 | 15,20 2022.11.05 | В | 3.17 | ВЛ 0.38 кВ ТП 249-4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | 01-11/22 от 05.11.2022 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.129 РП12 | 6 (6.3) | 18,25 2022.11.09 | 18,52 2022.11.09 | В | 0.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1124 (1СШ)(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 406 |  | 02-11/22 от 09.11.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | РТП130 ВВ от РП15 ф.150 | 10 (10.5) | 01,14 2022.11.14 | 01,40 2022.11.14 | В | 0.43 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133А(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5, МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" Котельная больницы № 37, МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 1059 | 0 | 4 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 1003 |  | 03-11/22 от 14.11.2022 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | СВ в РП16 | 6 (6.3) | 12,30 2022.11.25 | 12,35 2022.11.25 | В | 0.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 409(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 393(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 392(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 391(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24) ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 32 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 721 |  | 04-11/22 от 25.11.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.167 в РП16 | 6 (6.3) | 12,00 2022.11.25 | 13,55 2022.11.25 | В | 1.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 168А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 389(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-23 (ВНС-23) | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 356 |  | 05-11/22 от 25.11.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф1201 РП112 | 6 (6.3) | 17,35 2022.12.01 | 18,10 2022.12.01 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП210(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121а(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, детский комбинат № 63 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 детский комбинат № 65 | 58 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 113.82 |  | 01-12/22 от 01.12.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | Ф184 РП18 | 6 (6.3) | 17,45 2022.12.01 | 18,40 2022.12.01 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП328 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП329(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 327 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП331(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП326(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116 | 43 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1400 |  | 02-12/22 от 01.12.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП87 | 0.38 | 20,55 2022.12.03 | 21,15 2022.12.03 | В | 0.33 | ТП 0.38 кВ ТП78 сш2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |  | 03-12/22 от 03.12.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ФТ2 РП28 | 6 (6.3) | 08,50 2022.12.04 | 09,45 2022.12.04 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП360(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП77(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79а(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП109(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 102 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 725 |  | 04-12/22 от 04.12.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф624Б в РП30 | 6 (6.3) | 09,50 2022.12.07 | 10,45 2022.12.07 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП) |  |  | 483 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 548.7 |  | 05-12/22 от 07.12.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф255 РП25 | 6 (6.3) | 15,35 2022.12.13 | 16,20 2022.12.13 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП376(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 |  | 06-12/22 ль 13.12.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф255 РП25 | 6 (6.3) | 15,35 2022.12.13 | 16,45 2022.12.13 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 372(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 157 |  | 06-12/22 от 13.12.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф255 РП25 | 6 (6.3) | 15,35 2022.12.13 | 17,00 2022.12.13 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 151 |  | 06-12/22 от 13.12.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф255 РП25 | 6 (6.3) | 15,35 2022.12.13 | 18,05 2022.12.13 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП ТП) |  |  | 369 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 555 |  | 06-12/22 от 13.12.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.192 в РП19 | 6 (6.3) | 04,00 2022.12.16 | 04,08 2022.12.16 | В | 0.13 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 339(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 |  | 07-12/22 от 16.12.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.192 в РП19 | 6 (6.3) | 04,00 2022.12.16 | 04,26 2022.12.16 | В | 0.43 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 340(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 |  | 07-12/22 от 16.12.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.198 в РП19 | 6 (6.3) | 23,50 2022.12.31 | 00,30 2023.01.01 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 285(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 34 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 345 |  | 08-12/22 от 31.12.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.198 в РП19 | 6 (6.3) | 23,50 2022.12.31 | 00,43 2023.01.01 | В | 0.88 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 288(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 288А(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 873 |  | 08-12/22 от 31.12.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь