ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАО «ПКТ»

Снятие контрольных показаний приборов учета (по план-графику).

Круг заявителей: юридические лицо, физические лицо, ИП

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): по план-графику

Результат оказания услуги (процесса): Акт контрольного снятия показаний прибора учета.

Общий срок оказания услуги (процесса):  не реже 1 раза в день.

Состав, последовательность и сроки оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана-графика проведения контрольного снятия показаний приборов учёта. | 1. Разработка плана-графика проведения контрольного снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний). С учетом того, что контрольное снятие показаний осуществляется не чаще 1 раза в месяц. 2. Доведение плана-графика проведения контрольного снятия показаний до сведения гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации). | План-график |  | п. 169. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| 2. | Уведомление потребителя о контрольном снятии показаний | ЗАО «ПКТ» направляет собственнику прибора учета уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. | Письменное предложение о дате и времени или телефонограмма. | Не позднее 5 рабочих дней до дня контрольного съема показаний. | п. 170. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| 3. | Визуальный осмотр узла учета потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета. | Условие этапа – осуществление потребителем допуска сотрудника сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: 1. Допуск к электроустановке. 2. Проверка наличия и целостности пломб на элементах узла учета. 3.Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора. 4.Проверка целостности кожуха электросчетчика, состояния табло отображения информации (показний) электросчетчика. | Визуально. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета, не чаще 1 раза в месяц. |  |
| 4. | Проведение снятия контрольных показаний приборов учета. | Условие этапа – отсутствие нарушений при визуальном осмотре узла учета потребителя. Содержание этапа: 1.Заполнение бланка Акта контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии с указанием наименования потребителя, данных электросчетчика и показаний. 2. Направление копий актов лицам, не явившимся для участия в процедуре контрольного снятия показаний | Письменно потребителю и в ЗАО «Волгаэнергосбыт». Акт контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета. в течение 3 рабочих дней с даты проведения процесса | п.171 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |

Контактная информация для направления обращений:

290-87-31 (отдел энергоинспекции),

8(831)290-86-30, факс 8(831)290-86-30,

сайт ЗАО ПКТ» -   WWW.P-KT.RU,

почтовый адрес общества: 603004, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 114 А, оф. 206