ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАО «ПКТ»

Допуск в эксплуатацию прибора учета.

Круг заявителей: юридические лицо, физические лицо, ИП

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): личное обращение, посредством почты, при  наличии технологического присоединения к сетям ЗАО «ПКТ» и заключенного договора на электроснабжение электрической энергии с ЗАО «Волгаэнергосбыт» или по письму от ЗАО «Волгаэнергосбыт» при заключении договора на электроснабжение электрической энергии.

Результат оказания услуги (процесса): Акт допуска прибора учета.

Общий срок оказания услуги (процесса):  не позднее месяца, следующего за датой его установки(п.152 ПП РФ №442)

Состав, последовательность и сроки оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача письменного заявления на допуск в эксплуатацию прибора учета потребителем или ЗАО «Волгаэнергосбыт» | Содержание: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), метрологические характеристики прибора учета и измерительного комплекса, согласованную однолинейную схему или проект электроснабжения, акт разграничения балансовой принадлежности. | Письменное обращение потребителя, либо заказным письмом с уведомлением |  | п. 153. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| 2. | Согласование даты допуска прибора учета в эксплуатацию | - Рассмотрение предложенных потребителем даты и времени проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию и согласование ее. - В случае невозможности исполнения заявки в указанный заявителем срок, согласование иных даты и времени проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию. - Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета и собственника энергопринимающих приборов о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. | Письменное предложение о новой дате и времени или телефонограмма. Письмом или телефонограммой | Не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявки в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки | п. 153. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| 3. | Техническая (инструментальная) проверка | Условие – осуществление потребителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по ОТ). Содержание: 1. допуск к работе 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета(в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя), а также соответствия вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологических характеристик. 3.Проведение инструментальной проверки. 4.установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля |  | Не позднее месяца, следующего за датой подачи заявления потребителем | п. 154. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| 4. | Составление Акта допуска прибора учета (измерительного комплекса) в эксплуатацию | Условие- отсутствие замечаний в ходе выполнения инструментальной проверки. Содержание: 1. составление Акта допуска 2. расчет потерь, если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности. 3. направление копий актов лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | Акт допуска Акт расчета потерь ээ. Письмом | По окончании инструментальной проверки в течение 2рабочих дней с даты проведения инструм. проверки | п. 152, 153. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |

Контактная информация для направления обращений:

290-87-31 (отдел энергоинспекции),

8(831)290-86-30, факс 8(831)290-86-30,

сайт ЗАО ПКТ» -   WWW.P-KT.RU,

почтовый адрес общества: 603004, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 114 А, оф. 206

Уполномоченные органы исполнительной власти:

Федеральная Антимонопольная Служба.

Региональная служба по тарифам Нижегородской области.