Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» за март 2015 года

За март 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:
	№ п/п
	Диспетчерское наименование сетевых объектов
	Дата вывода  в ремонт
	Дата вывода из ремонта
	Причина ремонта

	1. 
	КЛ-6кВ Ф16(200)-ТП59
	03.02.2015
	06.03.2015
	внеплановый

	2. 
	КЛ-6кВ ТП358(2)-ТП369
	18.02.2015
	11.03.2015
	внеплановый

	3. 
	КЛ-6кВ ТП34А-ТП52
	28.02.2015
	04.03.2015
	внеплановый

	4. 
	КЛ-6кВ Ф165(16)-ТП393
	07.03.2015
	12.03.2015
	внеплановый

	5. 
	КЛ-6кВ ТП289-ТП291
	09.03.2015
	13.03.2015
	внеплановый

	6. 
	КЛ-6кВ ТП18-ТП176
	11.03.2015
	19.03.2015
	внеплановый

	7. 
	КЛ-6кВ ТП155А-ТП388
	11.03.2015
	24.03.2015
	внеплановый

	8. 
	КЛ-6кВ Ф247(24)-ТП388
	11.03.2015
	13.03.2015
	внеплановый

	9. 
	КЛ-6кВ Ф62(8)-Ф103(10)
	18.03.2015
	24.03.2015
	внеплановый

	10. 
	КЛ-6кВ ТП214-ТП975
	19.03.2015
	26.03.2015
	внеплановый

	11. 
	КЛ-6кВ Ф6(1)-ТП242
	26.03.2015
	27.03.2015
	внеплановый

	12. 
	КЛ-6кВ ТП22-ТП242
	26.03.2015
	27.03.2015
	внеплановый

	13. 
	КЛ-6кВ Ф28(4)-ТП106А
	26.03.2015
	в ремонте
	внеплановый

	14. 
	КЛ-6кВ ТП55-ТП82
	26.03.2015
	в ремонте
	внеплановый

	15. 
	КЛ-6кВ Ф9(1)-Ф209(20)
	26.03.2015
	в ремонте
	внеплановый

	16. 
	КЛ-6кВ Ф24(4)-ТП105
	26.03.2015
	27.03.2015
	внеплановый

	17. 
	КЛ-6кВ Ф35(1)-Ф35(5)
	26.03.2015
	27.03.2015
	внеплановый

	18. 
	КЛ-6кВ Ф35(1)-ТП156
	26.03.2015
	31.03.2015
	внеплановый

	19. 
	КЛ-6кВ Ф15(2)-ТП112А
	31.03.2015
	в ремонте
	внеплановый

	20. 
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	


