## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2026 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | РП30 ф.3026 | 6 (6.3) | 00,40 2026.01.07 | 01,30 2026.01.07 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП452(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2681сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417Асш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП416(Все ЛЭП ТП) |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 786 |  | 01-01/26 от 07.01.26 | - |  | 0
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 107 РП 10 | 6 (6.3) | 18,50 2026.01.14 | 19,45 2026.01.14 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ Тп 312(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 313(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4881(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 816 |  | 02-01/26 от 14.01.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 225 | 6 (6.3) | 09,05 2026.01.19 | 15,31 2026.01.19 | П | 6.4333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП225(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 221.5 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1 РП 1 | 6 (6.3) | 06,55 2026.01.20 | 07,20 2026.01.20 | В | 0.417 | ТП 6 (6.3) кВ тп 155(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 162(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 162А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 240 |  | 03-01/26 от 20.01.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 63 | 6 (6.3) | 13,20 2026.01.20 | 16,20 2026.01.20 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП63(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 282 | 6 (6.3) | 13,25 2026.01.21 | 16,45 2026.01.21 | П | 3.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП282(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 312 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 187А | 6 (6.3) | 13,00 2026.01.26 | 15,30 2026.01.26 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП187А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 197 | 6 (6.3) | 13,10 2026.01.27 | 15,37 2026.01.27 | П | 2.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36.2 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 83 | 0.38 | 10,00 2026.01.28 | 10,40 2026.01.28 | П | 0.66667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП83( ЛЭП пр.11, 12 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП93 | 6 (6.3) | 13,20 2026.01.28 | 16,11 2026.01.28 | П | 2.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП93(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП17 | 6 (6.3) | 13,35 2026.01.29 | 15,45 2026.01.29 | П | 2.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП17(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь