## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
56 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 12,35 2025.08.01 | 14,00 2025.08.01 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 470(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2681(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147в(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2731П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП ЖБК(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП ТТУ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2702П(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 844 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 1288.4 |  | 01-08/25 от 01.08.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
57 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.208 в РП20 | 6 (6.3) | 09,50 2025.08.03 | 10,40 2025.08.03 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП191(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП35(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП192(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП103(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 581 |  | 02-08/25 от 03.08.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 312 | 6 (6.3) | 13,03 2025.08.04 | 16,37 2025.08.04 | П | 3.5667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП312(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 267 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 397 | 6 (6.3) | 09,25 2025.08.07 | 15,40 2025.08.07 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП397(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 395 | 6 (6.3) | 09,50 2025.08.08 | 15,25 2025.08.08 | П | 5.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП395(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 133 | 0.38 | 10,30 2025.08.08 | 16,10 2025.08.08 | П | 5.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП133( ЛЭП пр.3 0,4кВ) | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 131Б | 0.38 | 09,10 2025.08.09 | 16,20 2025.08.09 | П | 7.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП131Б( ЛЭП пр.4 0,4кВ) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 133 | 0.38 | 09,45 2025.08.11 | 13,55 2025.08.11 | П | 4.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП133( ЛЭП пр.3 0,4кВ) | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
58 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.67 РП8 | 6 (6.3) | 12,00 2025.08.11 | 12,55 2025.08.11 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП275(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП276(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП313(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП272(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4881(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1871 |  | 03-08/25 от 11.08.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 131Б | 0.38 | 09,10 2025.08.12 | 16,45 2025.08.12 | П | 7.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП131Б( ЛЭП пр.4 0,4кВ) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
59 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 650 п/с "Соцгород" | 6 (6.3) | 08,42 2025.08.13 | 09,17 2025.08.13 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 134(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4051П(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 319(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 157(Все ЛЭП ТП) |  | Поликлиника №24Школа№125ТНС-4+ВНСДетский сад№24Детский сад№63 | 27 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1340 |  | 04-08/25 от 13.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
59 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 650 п/с "Соцгород" | 6 (6.3) | 08,42 2025.08.13 | 09,36 2025.08.13 | В | 0.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 368 (2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1129(Все ЛЭП ТП) |  | ТНС-13+ВНС | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 402 |  | 04-08/25 от 13.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
59 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 650 п/с "Соцгород" | 6 (6.3) | 08,42 2025.08.13 | 10,23 2025.08.13 | В | 1.68 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 106А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 93(Все ЛЭП ТП) |  | ТНС-3+ВНСДетский сад№11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 647 |  | 04-08/25 от 13.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП192 | 6 (6.3) | 14,15 2025.08.14 | 15,30 2025.08.14 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП192(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
60 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.54 РП7 | 6 (6.3) | 06,10 2025.08.15 | 07,00 2025.08.15 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП232(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП233(Все ЛЭП ТП) |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 323 |  | 05-08/25 от 15.08.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
60 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.54 РП7 | 6 (6.3) | 06,10 2025.08.15 | 06,20 2025.08.15 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП230(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП234(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП235(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 56, детский комбинат № 57 детский комбинат № 316 | 33 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 528 |  | 05-08/25 от 15.08.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 200 | 6 (6.3) | 09,30 2025.08.15 | 14,40 2025.08.15 | П | 5.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП200(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП108 | 6 (6.3) | 09,05 2025.08.18 | 16,10 2025.08.18 | П | 7.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП108(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 116 | 6 (6.3) | 13,00 2025.08.19 | 17,00 2025.08.19 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 284А | 0.38 | 09,50 2025.08.20 | 11,26 2025.08.20 | П | 1.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП284А(ЛЭП пр.3 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 198 | 6 (6.3) | 13,17 2025.08.20 | 15,25 2025.08.20 | П | 2.1333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП198(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 6 | 0.38 | 10,10 2025.08.22 | 11,30 2025.08.22 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП6(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
61 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | УСЛ 3009 на ВЛ ф.3011 | 6 (6.3) | 17,28 2025.08.24 | 23,23 2025.08.24 | В | 5.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 432(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2471П(Все ЛЭП ТП) |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 404 |  | 06-08/25 от 24.08.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
61 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | УСЛ 3009 на ВЛ ф.3011 | 6 (6.3) | 17,28 2025.08.24 | 23,35 2025.08.24 | В | 6.12 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2543(Все ЛЭП ТП) |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 400 |  | 06-08/25 от 24.08.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
61 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | УСЛ 3009 на ВЛ ф.3011 | 6 (6.3) | 17,28 2025.08.24 | 00,03 2025.08.25 | В | 6.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2491П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 124А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 413 |  | 06-08/25 от 24.08.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
61 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | УСЛ 3009 на ВЛ ф.3011 | 6 (6.3) | 17,28 2025.08.24 | 20,50 2025.08.24 | В | 3.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 545(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 435(Все ЛЭП ТП) |  | Школа№16+котельнаяДетский сад№101+котельнаяПоликлиника больницы№40 | 173 | 0 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 819 |  | 06-08/25 от 24.08.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 318 | 6 (6.3) | 09,50 2025.08.25 | 17,40 2025.08.25 | П | 7.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП318(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 332 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 358 | 6 (6.3) | 09,30 2025.08.26 | 16,10 2025.08.26 | П | 6.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП358(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 418 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 167 | 6 (6.3) | 09,05 2025.08.27 | 15,30 2025.08.27 | П | 6.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП167(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП139 | 0.38 | 09,37 2025.08.28 | 10,52 2025.08.28 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП139(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП172 | 0.38 | 11,00 2025.08.28 | 13,20 2025.08.28 | П | 2.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП170 | 0.38 | 13,30 2025.08.28 | 14,20 2025.08.28 | П | 0.83333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП222 | 6 (6.3) | 09,16 2025.08.29 | 15,26 2025.08.29 | П | 6.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП222(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП205 | 6 (6.3) | 13,30 2025.08.29 | 15,48 2025.08.29 | П | 2.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП205(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП283 | 6 (6.3) | 14,15 2025.08.29 | 15,32 2025.08.29 | П | 1.2833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП283(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 238 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь