## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 121 | 6 (6.3) | 13,10 2025.06.02 | 16,00 2025.06.02 | П | 2.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП121(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 221 | 0.38 | 13,27 2025.06.02 | 15,46 2025.06.02 | П | 2.3167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП221(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 196 | 6 (6.3) | 13,45 2025.06.05 | 16,15 2025.06.05 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 199 | 6 (6.3) | 09,20 2025.06.10 | 14,38 2025.06.10 | П | 5.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП199(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 102 | 0.38 | 09,32 2025.06.10 | 11,57 2025.06.10 | П | 2.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП102( ЛЭП пр.2 0,4кВ) | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.124 в РП 12 | 6 (6.3) | 06,20 2025.06.13 | 06,30 2025.06.13 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 304(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 201 |  | 01-06/25 от 13.06.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.501 в РП 5 | 6 (6.3) | 09,50 2025.06.13 | 10,40 2025.06.13 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 18(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 38(Все ЛЭП ТП) |  | ГОиЧС ПЧ №9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 306 |  | 02-06/25 от 13.06.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 368 | 6 (6.3) | 09,40 2025.06.17 | 15,00 2025.06.17 | П | 5.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП368(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП194 | 6 (6.3) | 09,30 2025.06.19 | 15,15 2025.06.19 | П | 5.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 177 | 0.38 | 10,00 2025.06.19 | 15,10 2025.06.19 | П | 5.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП177(ЛЭП пр.1 0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ВЛ | ф.3011(30)УСЛ3019 | 6 (6.3) | 10,40 2025.06.19 | 12,45 2025.06.19 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп-2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп-2531(Все ЛЭП ТП) |  |  | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 120 |  | 03-06/25 от 19.06.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 372 | 0.38 | 14,30 2025.06.19 | 16,45 2025.06.19 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП372(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 265 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | КЛ | ф61 РП7 | 6 (6.3) | 15,20 2025.06.19 | 15,45 2025.06.19 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП137(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП208(Все ЛЭП ТП) | 0 | Детский комбинат №55 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 481 |  | 04-06/25 от 19.06.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 214 | 6 (6.3) | 10,55 2025.06.20 | 16,30 2025.06.20 | П | 5.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП214(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-8 Ф.67 | 6 (6.3) | 06,00 2025.06.22 | 06,35 2025.06.22 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 275(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 276(Все ЛЭП ТП) |  | Детская поликлиника№3 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 600 |  | 05-06/25 от 22.06.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-8 Ф.67 | 6 (6.3) | 06,00 2025.06.22 | 06,55 2025.06.22 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ 271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 272(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 553 |  | 05-06/25 от 22.06.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-7 Ф.58 | 6 (6.3) | 06,00 2025.06.22 | 06,55 2025.06.22 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 222(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 223(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 224(Все ЛЭП ТП) |  | КНС№11ШКОЛА №37 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 252 |  | 06-06/25 от 22.06.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-7 Ф.58 | 6 (6.3) | 06,00 2025.06.22 | 07,20 2025.06.22 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 71(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |  | 06-06/25 от 22.06.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 162А | 0.38 | 09,20 2025.06.23 | 10,50 2025.06.23 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП162А(Все ЛЭП 0,4 кВ 2СШ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 168 | 6 (6.3) | 13,25 2025.06.23 | 15,15 2025.06.23 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП168(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП177 | 0.38 | 09,15 2025.06.24 | 14,10 2025.06.24 | П | 4.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП177(ЛЭП пр.7 0,4кВ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 148 | 6 (6.3) | 09,30 2025.06.25 | 17,10 2025.06.25 | П | 7.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 10,00 2025.06.25 | 11,15 2025.06.25 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б(Все ЛЭП ТП) |  | Котельная лыжной базы (ТП 146)Школа№114 (ТП 147)Котельная школы№114 (ТП 147) | 396 | 0 | 3 | 393 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 647 |  | 07-06/25 от 25.06.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 10,00 2025.06.25 | 11,40 2025.06.25 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 483(Все ЛЭП ТП) |  | ГРП-158 | 282 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 691 |  | 07-06/25 от 25.06.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 15,15 2025.06.25 | 16,04 2025.06.25 | В | 0.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП) |  |  | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 417 |  | 08-06/25 от 25.06.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 15,15 2025.06.25 | 16,45 2025.06.25 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 483(Все ЛЭП ТП) |  | ГРП-158 | 173 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 274 |  | 08-06/25 от 25.06.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.634 в РП1 | 6 (6.3) | 23,20 2025.06.25 | 02,15 2025.06.26 | В | 2.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 242(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 242а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 30(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 31(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 32(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 34(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 20(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 22(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 785(Все ЛЭП ТП) |  | Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Торпедо", МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" , МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", детский комбинат № 96, детский комбинат № 198, МОУ средняя (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 | 63 | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1258.2 |  | 09-06/25 от 26.06.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП142 | 0.38 | 09,35 2025.06.26 | 10,50 2025.06.26 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 150 | 6 (6.3) | 10,25 2025.06.26 | 15,55 2025.06.26 | П | 5.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП171 | 0.38 | 13,45 2025.06.26 | 14,40 2025.06.26 | П | 0.91667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 219 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП3071 | 0.38 | 10,00 2025.06.27 | 11,00 2025.06.27 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3071(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП104 | 0.38 | 14,00 2025.06.27 | 14,55 2025.06.27 | П | 0.91667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП189 | 0.38 | 10,00 2025.06.30 | 11,20 2025.06.30 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП189(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.24 в РП4 | 6 (6.3) | 10,10 2025.06.30 | 10,50 2025.06.30 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 157(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 55(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 60(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 351.3 |  | 10-06/25 от 30.06.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь