## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2026 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 503 РП 5 | 6 (6.3) | 05,10 2026.04.01 | 06,35 2026.04.01 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 5(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 6(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 13(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 28(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 45(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 46(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя образовательная школа №133 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 433 |  | 01-04/26 от 01.04.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП295 | 6 (6.3) | 09,08 2026.04.01 | 15,35 2026.04.01 | П | 6.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП295(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП298 | 6 (6.3) | 09,05 2026.04.03 | 16,30 2026.04.03 | П | 7.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП298(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 120 | 0.38 | 09,40 2026.04.03 | 11,05 2026.04.03 | П | 1.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП120(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП320 | 6 (6.3) | 13,30 2026.04.06 | 16,30 2026.04.06 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП320(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 287 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 382 | 0.38 | 09,20 2026.04.08 | 11,40 2026.04.08 | П | 2.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП382( Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП323 | 6 (6.3) | 13,10 2026.04.09 | 16,23 2026.04.09 | П | 3.2167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП323(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 506 РП-5 | 6 (6.3) | 07,00 2026.04.10 | 07,35 2026.04.10 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 14(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 167(Все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 263 |  | 02-04/26 от 10.04.26 | - | 4.12 | 0
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП327 | 6 (6.3) | 13,20 2026.04.10 | 15,13 2026.04.10 | П | 1.8833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП327(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 268 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.609 п/с Спутник РП30 | 6 (6.3) | 21,55 2026.04.10 | 00,30 2026.04.11 | В | 2.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 149(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 1275 | 0 | 2 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 1099 |  | 03-04/26 от 10.04.26 | - | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 340 | 6 (6.3) | 09,20 2026.04.15 | 17,00 2026.04.15 | П | 7.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП340(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 207 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.15 ЦРП"ГАЗ" | 6 (6.3) | 12,25 2026.04.15 | 12,50 2026.04.15 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП795(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП25(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП18А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП10сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП173Асш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП92сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП16(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП242сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП36(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП37(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП36А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП242А(Все ЛЭП ТП) |  | Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Торпедо" МЛПУ " Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода, МЛПУ "Городская больница № 21" МЛПУ "Детская городская больница №25" | 46 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 738 |  | 04-04/26 от 15.04.26 | - | 4.12 | 0
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | Ф602 ПС "Соцгород" | 6 (6.3) | 23,20 2026.04.15 | 00,05 2026.04.16 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 332(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП412(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП331(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП327(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП328(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП329(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 335(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП334(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 326(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 337(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 336(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 325(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, | 39 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1511 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 05-04/26 от 15.04.26 | - | 4.12 | 0
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.3025 в РП30 | 6 (6.3) | 08,15 2026.04.16 | 11,20 2026.04.16 | В | 3.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 847 | 0 | 1 | 846 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 639 |  | 06-04/26 от 16.04.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.622 РП30 | 6 (6.3) | 08,15 2026.04.16 | 11,30 2026.04.16 | В | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2332П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2351П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП302А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2681(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП482(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417Асш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП452(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2491п(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП169(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3542сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП394сш1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-28 (ВНС-28)детский комбинат № 223 | 92 | 0 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 1315 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 07-04/26 от 16.04.26 | - | 4.12 | 0
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.622 РП30 | 6 (6.3) | 08,15 2026.04.16 | 11,20 2026.04.16 | В | 3.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП395сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 826 |  | 07-04/26 от 16.04.26 | - | 4.12 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 106 | 6 (6.3) | 13,20 2026.04.16 | 16,55 2026.04.16 | П | 3.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП106(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 303 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | Ф. 624 ПС "СПУТНИК" | 6 (6.3) | 10,36 2026.04.17 | 15,38 2026.04.17 | В | 5.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2532(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 545(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 435(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 432(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2491П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 124А(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №16КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ№16ДЕТСКИЙ САД №101ПОЛИКЛИНИКА БОЛЬНИЦЫ№40ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ | 571 | 0 | 5 | 566 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 1836 |  | 08-04/26 от 17.04.26 | - | 4.12 | 0
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | Ф. 624 ПС "СПУТНИК" | 6 (6.3) | 10,36 2026.04.17 | 12,11 2026.04.17 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 169(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 395(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 396(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 397(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3541(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3542(Все ЛЭП ТП) |  | КНС №22КНС№29ЛНС | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1162 |  | 08-04/26 от 17.04.26 | - | 4.12 | 0
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | Ф. 624 ПС "СПУТНИК" | 6 (6.3) | 10,36 2026.04.17 | 15,00 2026.04.17 | В | 4.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП394(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 302А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2332П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2351П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2731П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 188А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 188Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 188В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2711(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2701(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145А(Все ЛЭП ТП) |  | ЛНС | 98 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 5 | 91 | 2 | 879 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 08-04/26 от 17.04.26 | - | 4.12 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 305 | 0.38 | 09,15 2026.04.20 | 13,30 2026.04.20 | П | 4.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП305( Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП358 | 0.38 | 09,45 2026.04.20 | 15,15 2026.04.20 | П | 5.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП358(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 445 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 256 | 0.38 | 14,35 2026.04.20 | 15,55 2026.04.20 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП256(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП351 | 0.38 | 15,00 2026.04.20 | 16,40 2026.04.20 | П | 1.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП351( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф284 РП28 | 6 (6.3) | 06,00 2026.04.21 | 06,20 2026.04.21 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП390(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП19А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП19В(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 356 |  | 09-04/26 от 21.04.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф255 РП25 | 6 (6.3) | 10,15 2026.04.27 | 11,05 2026.04.27 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 375(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 376(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 372(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 171(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142" детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" | 379 | 0 | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 378 | 1 | 1023 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 10-04/26 от 27.04.26 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 255 РП25 | 6 (6.3) | 13,25 2026.04.27 | 14,50 2026.04.27 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 375(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 376(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 372(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 171(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142" детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" | 379 | 0 | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 378 | 1 | 1023 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 11-04/26 от 27.04.26 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП260 | 0.38 | 13,40 2026.04.27 | 15,00 2026.04.27 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП260(ЛЭП пр.3 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП163 | 0.38 | 14,10 2026.04.28 | 14,50 2026.04.28 | П | 0.66667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП260(ЛЭП пр.5 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь