## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2026 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | Ф1302 ТП 130 | 10 (10.5) | 12,45 2026.03.03 | 18,25 2026.03.03 | В | 5.67 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5 МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" Котельная больницы № 37 МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 1066 | 0 | 4 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 1047 |  | 01-03/26 от 03.03.26 | 3.4.15.1 | 4.12 | 0
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 210 | 6 (6.3) | 09,50 2026.03.10 | 14,50 2026.03.10 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП210(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 236 | 0.38 | 10,50 2026.03.10 | 13,25 2026.03.10 | П | 2.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП236( ЛЭП пр.7 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 108 | 0.38 | 09,50 2026.03.11 | 13,45 2026.03.11 | П | 3.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП108( ЛЭП пр.11, 12 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 233 | 0.38 | 10,35 2026.03.13 | 15,00 2026.03.13 | П | 4.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП233( ЛЭП пр.3 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 321 | 0.38 | 16,00 2026.03.13 | 23,20 2026.03.13 | В | 7.33 | ТП 0.38 кВ ТП 321(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  | 02-03/26 от 13.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 7721 | 6 (6.3) | 06,55 2026.03.15 | 13,30 2026.03.15 | П | 6.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП7721(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 322 | 0.38 | 10,05 2026.03.16 | 11,13 2026.03.16 | П | 1.1333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП322( Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 404 | 0.38 | 13,20 2026.03.16 | 15,59 2026.03.16 | П | 2.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП404( Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 249 | 0.38 | 09,20 2026.03.17 | 14,22 2026.03.17 | П | 5.0333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП249( ЛЭП пр.4 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 162А | 0.38 | 10,20 2026.03.17 | 12,10 2026.03.17 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП162А( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 50 | 0.38 | 13,40 2026.03.17 | 14,33 2026.03.17 | П | 0.88333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП50(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 46 | 0.38 | 14,00 2026.03.17 | 15,45 2026.03.17 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП46(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 354 | 0.38 | 09,30 2026.03.20 | 10,50 2026.03.20 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП354(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 254 | 0.38 | 09,50 2026.03.20 | 11,10 2026.03.20 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП249( ЛЭП пр.13 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 271 | 0.38 | 13,00 2026.03.20 | 16,00 2026.03.20 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП271( ЛЭП пр.2 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 158 | 0.38 | 09,30 2026.03.23 | 11,20 2026.03.23 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП158( ЛЭП пр.5 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 142 | 0.38 | 22,00 2026.03.23 | 23,58 2026.03.23 | В | 1.97 | ТП 0.38 кВ ВЛ 0,38кВ -1 от ТП 142(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 308 |  | 03-03/26 от 23.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 407 | 6 (6.3) | 09,15 2026.03.24 | 15,10 2026.03.24 | П | 5.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП407(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 317 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 129 | 0.38 | 09,25 2026.03.25 | 15,32 2026.03.25 | П | 6.1167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП129(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП321 | 0.38 | 09,25 2026.03.26 | 14,30 2026.03.26 | П | 5.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП321(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 228 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 162 | 6 (6.3) | 09,25 2026.03.27 | 09,45 2026.03.27 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 392(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 393(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3501(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24) | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 253 |  | 04-03/26 от 27.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 387 | 6 (6.3) | 10,15 2026.03.27 | 14,50 2026.03.27 | П | 4.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП387(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 226 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.198 в РП19 | 6 (6.3) | 16,53 2026.03.28 | 17,57 2026.03.28 | В | 1.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 288а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 288(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 286(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 282(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 285(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 , детский комбинат № 122, детский комбинат № 34 | 53 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1626 |  | 05-03/26 от 28.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.238 РП 23 | 6 (6.3) | 16,57 2026.03.28 | 19,15 2026.03.28 | В | 2.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 408(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 406(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 405(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 398(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 217(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 179(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26), МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 130" | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 884.1 |  | 06-03/26 от 28.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 210 РП-20 | 6 (6.3) | 01,15 2026.03.29 | 03,12 2026.03.29 | В | 1.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 34А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 36А(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ВНС-8БОЛЬНИЦА №21БОЛЬНИЦА№25 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 469 |  | 08-03/26 от 29.03.26 | - | 4.12 | 0
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 210 РП-20 | 6 (6.3) | 01,15 2026.03.29 | 03,34 2026.03.29 | В | 2.32 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 785(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 08-03/26 от 29.03.26 | - | 4.12 | 0
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 208 РП 20 | 6 (6.3) | 01,15 2026.03.29 | 03,28 2026.03.29 | В | 2.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 191(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 192(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 103(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 35(Все ЛЭП ТП) |  | ДЕТСКИЙ САД №71ДЕТСКИЙ САД №72КИНОТЕАТР "МИР" | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 581 |  | 07-03/26 от 29.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 288 | 6 (6.3) | 09,45 2026.03.30 | 15,10 2026.03.30 | П | 5.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП288(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.162 РП 16 | 6 (6.3) | 08,00 2026.03.31 | 08,55 2026.03.31 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП393сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП392сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3501(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2331П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178Б(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24) ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 230 |  | 09-03/26 от 31.03.26 | - | 4.12 | 0
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 08,20 2026.03.31 | 09,50 2026.03.31 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП582(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417Асш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2731П(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 324 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1 | 1852 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 10-03/26 от 31.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП"ГАЗ" ф.147 | 6 (6.3) | 08,40 2026.03.31 | 09,15 2026.03.31 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП229(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП228(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП227(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП236(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП233(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП232(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП234(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП230(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП235(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 56, детский комбинат № 57, детский комбинат № 316, детский комбинат № 339 МОУ средняя общеобразовательная школа № 15 | 73 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 836 |  | 11-03/26 от 31.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП"ГАЗ" ф.147 | 6 (6.3) | 08,40 2026.03.31 | 10,40 2026.03.31 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП221(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 59 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 |  | 11-03/26 от 31.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП"ГАЗ" ф.147 | 6 (6.3) | 08,40 2026.03.31 | 10,50 2026.03.31 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП220(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 |  | 11-03/26 от 31.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП"ГАЗ" ф.147 | 6 (6.3) | 08,40 2026.03.31 | 11,35 2026.03.31 | В | 2.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП226(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП225(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 56 |  | 11-03/26 от 31.03.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 289 | 6 (6.3) | 11,00 2026.03.31 | 15,40 2026.03.31 | П | 4.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП289(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь