## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
402 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.167 в РП16 | 6 (6.3) | 11,15 2021.10.02 | 11,30 2021.10.02 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП391(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП168а сш1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 480 |  | 01-10/21 от 02.10.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
403 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.279 РП 27 | 6 (6.3) | 20,50 2021.10.04 | 22,13 2021.10.04 | В | 1.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 165 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 285 |  | 02-10/21 от 04.10.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
404 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 256 | 6 (6.3) | 09,15 2021.10.07 | 11,10 2021.10.07 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП256 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
405 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 251 | 6 (6.3) | 13,15 2021.10.08 | 15,10 2021.10.08 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП251 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
406 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ф1311 РП13 | 6 (6.3) | 06,55 2021.10.12 | 07,10 2021.10.12 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 289(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 320 |  | 03-10/21 от 12.10.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
407 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ф1311 РП13 | 6 (6.3) | 06,55 2021.10.12 | 08,15 2021.10.12 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 289(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП12а(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.3 |  | 03-10/21 от 12.10.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
408 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ф1311 РП13 | 6 (6.3) | 06,55 2021.10.12 | 08,05 2021.10.12 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 289(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП12а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП181(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.5 |  | 03-10/21 от 12.10.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
409 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ф1311 РП13 | 6 (6.3) | 06,55 2021.10.12 | 13,15 2021.10.12 | В | 6.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 289(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП12а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП181(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП88(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 470 |  | 03-10/21 от 12.10.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
410 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ф.288 в РП28 | 6 (6.3) | 07,00 2021.10.12 | 07,15 2021.10.12 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП358(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 445 |  | 04-10/21 от 12.10.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
411 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ф.288 в РП28 | 6 (6.3) | 07,00 2021.10.12 | 07,35 2021.10.12 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП358(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 263 |  | 04-10/21 от 12.10.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
412 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ф.288 в РП28 | 6 (6.3) | 07,00 2021.10.12 | 07,50 2021.10.12 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП358(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 403(Все ЛЭП ТП) |  |  | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1033 |  | 04-10/21 от 12.10.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
413 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 295 | 6 (6.3) | 09,40 2021.10.20 | 13,25 2021.10.20 | П | 3.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП295(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
414 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 412 | 6 (6.3) | 13,00 2021.10.25 | 16,20 2021.10.25 | П | 3.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП412 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 407 |  |  |  |  | 1
415 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 1124 сш1 | 6 (6.3) | 13,25 2021.10.29 | 15,12 2021.10.29 | П | 1.783 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1124 (Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС 98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 406 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь