## Отчет
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за | [15 empty] | май | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП34А пр. 23, 24 | 6 (6.3) | 09,35 2022.05.04 | 11,30 2022.05.04 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП34А(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 405.9 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП31 | 6 (6.3) | 09,35 2022.05.04 | 11,30 2022.05.04 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП31(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП32(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", детский комбинат № 96 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 148.06 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП183 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.06 | 14,50 2022.05.06 | П | 1.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП183(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 87 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 128.7 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП265А сш1 | 6 (6.3) | 09,30 2022.05.11 | 10,05 2022.05.11 | П | 0.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП265А(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | Ф184 РП18 | 6 (6.3) | 09,55 2022.05.11 | 10,51 2022.05.11 | В | 0.93 | ТП 6 (6.3) кВ ТП329(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 |  | 01-05/22 от 11.05.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | Ф184 РП18 | 6 (6.3) | 09,55 2022.05.11 | 11,15 2022.05.11 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП331(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП326(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП327(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП328(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 168 |  | 01-05/22 от 11.05.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП187 | 6 (6.3) | 10,10 2022.05.11 | 11,10 2022.05.11 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП187(Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65.78 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП403 сш2 пр. 11, 12 | 6 (6.3) | 09,05 2022.05.12 | 11,30 2022.05.12 | П | 2.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП403(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 27 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 424 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.288 в РП28 | 6 (6.3) | 21,08 2022.05.13 | 22,07 2022.05.13 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 358(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.996 |  | 02-05/22 от 13.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.613 на ПС Соцгород | 6 (6.3) | 08,30 2022.05.14 | 09,00 2022.05.14 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП308(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1123 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1124 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП307(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 17,Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 36 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1150 |  | 03-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.613 на ПС Соцгород | 6 (6.3) | 08,30 2022.05.14 | 09,50 2022.05.14 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1125 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП309 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 128, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком"ОУС-10, детский комбинат № 429 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 151 |  | 03-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.143 в РП14 | 6 (6.3) | 09,35 2022.05.14 | 10,30 2022.05.14 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП80(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП83(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП99(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП290(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 815 |  | 04-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.143 в РП14 | 6 (6.3) | 09,35 2022.05.14 | 10,45 2022.05.14 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79а сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП323(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93,детский комбинат № 108 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 498 |  | 04-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.128 в РП12 | 6 (6.3) | 10,40 2022.05.14 | 11,45 2022.05.14 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1122(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 296 |  | 05-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | УСЛ 1522 ВЛ10кВ Ф1304 от ТП130 | 10 (10.5) | 20,35 2022.05.14 | 21,20 2022.05.14 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132а(Все ЛЭП ТП) |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 249 |  | 06-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | УСЛ 1522 ВЛ10кВ Ф1304 от ТП130 | 10 (10.5) | 20,35 2022.05.14 | 21,45 2022.05.14 | В | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131а(Все ЛЭП ТП) |  | Котельная больницы № 37 | 403 | 0 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 432 |  | 06-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП139 | 6 (6.3) | 09,09 2022.05.17 | 12,00 2022.05.17 | П | 2.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП139(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП100(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП138(Все ЛЭП ТП) |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 411 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП295 | 6 (6.3) | 09,44 2022.05.17 | 16,46 2022.05.17 | П | 7.033 | ТП 6 (6.3) кВ ТП295(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП123 пр. 2 | 6 (6.3) | 09,30 2022.05.18 | 15,25 2022.05.18 | П | 5.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП123(Все ЛЭП ТП) |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП102 | 6 (6.3) | 09,35 2022.05.18 | 12,45 2022.05.18 | П | 3.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП) |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП323 | 6 (6.3) | 13,00 2022.05.18 | 16,45 2022.05.18 | П | 3.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП323(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 108 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП298 | 6 (6.3) | 09,40 2022.05.19 | 16,35 2022.05.19 | П | 6.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП298(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф604 РП19 | 6 (6.3) | 12,00 2022.05.19 | 12,55 2022.05.19 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП339(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп341(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 детский комбинат № 25 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 730 |  | 07-05/22 от 19.05.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф604 РП19 | 6 (6.3) | 12,00 2022.05.19 | 14,00 2022.05.19 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП288(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп288а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП365(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 760 |  | 07-05/22 от 19.05.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП369 | 6 (6.3) | 10,10 2022.05.20 | 11,40 2022.05.20 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП369(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 384 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП147 | 6 (6.3) | 10,00 2022.05.23 | 10,30 2022.05.23 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП) |  |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 189.2 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП100 | 6 (6.3) | 10,00 2022.05.23 | 13,15 2022.05.23 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП100(Все ЛЭП ТП) |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП184 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.23 | 16,45 2022.05.23 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП184(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 43 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 168.7 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП340 | 6 (6.3) | 09,08 2022.05.24 | 17,27 2022.05.24 | П | 8.317 | ТП 6 (6.3) кВ ТП340(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 207 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП220 | 6 (6.3) | 09,50 2022.05.24 | 17,06 2022.05.24 | П | 7.267 | ТП 6 (6.3) кВ ТП220(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148.3 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП367 пр. 4, 12 | 6 (6.3) | 09,23 2022.05.25 | 15,25 2022.05.25 | П | 6.033 | ТП 6 (6.3) кВ ТП367(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП327 | 6 (6.3) | 13,05 2022.05.25 | 16,09 2022.05.25 | П | 3.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП327(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 268 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | Ф193 РП19 | 6 (6.3) | 08,00 2022.05.26 | 08,50 2022.05.26 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП340(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП339(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 264 |  | 08-05/22 от 26.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф621 РП21 | 6 (6.3) | 08,20 2022.05.26 | 09,10 2022.05.26 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП56(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП44(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП27(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП344(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП345(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП48(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3 Управление образования администрации Автозаводского района Детский дом № 4 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-21 МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5 | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 790 |  | 09-05/22 от 26.05.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП123 | 6 (6.3) | 10,00 2022.05.26 | 15,45 2022.05.26 | П | 5.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП123(Все ЛЭП ТП) |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП172 | 6 (6.3) | 10,15 2022.05.26 | 15,50 2022.05.26 | П | 5.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП) |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф3025 РП30 | 6 (6.3) | 08,35 2022.05.27 | 10,05 2022.05.27 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП) |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 250 |  | 10-05/22 от 27.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф3025 РП30 | 6 (6.3) | 08,35 2022.05.27 | 10,40 2022.05.27 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ 148(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 233 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 357 |  | 10-05/22 от 27.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП147 | 6 (6.3) | 11,25 2022.05.27 | 12,35 2022.05.27 | П | 1.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП) |  |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 189.2 |  |  |  |  | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.255 в РП25 | 6 (6.3) | 08,00 2022.05.30 | 08,45 2022.05.30 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375 сш2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 11-05/22 от 30.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.255 в РП25 | 6 (6.3) | 08,00 2022.05.30 | 09,30 2022.05.30 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП) |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 418.8 |  | 11-05/22 от 30.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.255 в РП25 | 6 (6.3) | 08,00 2022.05.30 | 10,35 2022.05.30 | В | 2.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП376 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП372 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  | 11-05/22 от 30.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП6 | 6 (6.3) | 10,10 2022.05.30 | 15,20 2022.05.30 | П | 5.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП6(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104.3 |  |  |  |  | 1
44 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | ТП | ТП110 | 6 (6.3) | 13,10 2022.05.31 | 16,25 2022.05.31 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП110(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-4, детский комбинат № 98 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь