## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
101 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 63 | 0.38 | 13,20 2023.10.02 | 16,15 2023.10.02 | П | 2.9167 | 1СШ 0,4кВ ТП 63 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 |  |  |  |  | 1
102 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 391 | 6 (6.3) | 09,15 2023.10.05 | 14,20 2023.10.05 | П | 5.083 | ТП 391 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 314 |  |  |  |  | 1
103 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 403 | 0.38 | 10,00 2023.10.05 | 10,55 2023.10.05 | П | 0.91667 | 2СШ 0,4кВ ТП 403 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
106 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 95 | 0.38 | 09,30 2023.10.06 | 14,30 2023.10.06 | П | 5 | ТП 95 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
104 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 329 | 6 (6.3) | 10,10 2023.10.06 | 14,50 2023.10.06 | П | 4.667 | ТП 329 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
105 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 215 | 0.38 | 13,10 2023.10.06 | 14,45 2023.10.06 | П | 1.5833 | ТП 215 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
92 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.283 РП28 | 6 (6.3) | 18,00 2023.10.07 | 19,35 2023.10.07 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 359 (2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399 (2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 123 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21) детский комбинат № 24 | 43 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1545 |  | 01-10/23 от 07.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
107 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 36А | 0.38 | 09,40 2023.10.09 | 11,50 2023.10.09 | П | 2.167 | 1СШ 0,4кВ ТП 36А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
108 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП203 | 6 (6.3) | 09,38 2023.10.10 | 14,05 2023.10.10 | П | 4.45 | ТП 203 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
109 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП37 | 0.38 | 13,05 2023.10.11 | 16,54 2023.10.11 | П | 3.8167 | ТП 37 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
111 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП331 | 6 (6.3) | 09,20 2023.10.12 | 16,30 2023.10.12 | П | 7.1667 | ТП 331 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
113 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 55 | 6 (6.3) | 09,25 2023.10.12 | 13,30 2023.10.12 | П | 4.083 | ТП 55 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
112 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП363 | 0.38 | 10,20 2023.10.12 | 11,00 2023.10.12 | П | 0.66667 | 2СШ 0,4кВ ТП 363 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
110 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП406 | 0.38 | 13,45 2023.10.12 | 14,55 2023.10.12 | П | 1.1667 | 1СШ 0,4кВ ТП 406 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
114 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 66 | 0.38 | 08,30 2023.10.13 | 09,50 2023.10.13 | П | 1.3333 | ТП 66 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
115 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 312 | 0.38 | 13,40 2023.10.13 | 14,15 2023.10.13 | П | 0.58333 | 1СШ 0,4кВ ТП 312 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
93 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 12,25 2023.10.17 | 15,10 2023.10.17 | В | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП188(Все ЛЭП ТП) |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 200 |  | 02-10/23 от 17.10.23 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
93 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 12,25 2023.10.17 | 13,30 2023.10.17 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП145А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП145Б(Все ЛЭП ТП) |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 217 |  | 02-10/23 от 17.10.23 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
94 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.624Б РП30 | 6 (6.3) | 14,00 2023.10.17 | 14,10 2023.10.17 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП442(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП435(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397(Все ЛЭП ТП) |  |  | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 1532 |  | 03-10/23 от 17.10.23 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
116 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП202 | 6 (6.3) | 13,15 2023.10.19 | 16,20 2023.10.19 | П | 3.0833 | ТП 202 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
95 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1208 в РП 112 | 6 (6.3) | 02,40 2023.10.20 | 03,30 2023.10.20 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 301(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 |  | 04-10/23 от 20.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
117 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП336 | 6 (6.3) | 09,05 2023.10.20 | 14,10 2023.10.20 | П | 5.083 | ТП 336 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
118 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 131б | 0.38 | 11,10 2023.10.23 | 13,30 2023.10.23 | П | 2.3333 | ТП 131Б (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
119 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 148 | 0.38 | 13,50 2023.10.23 | 15,25 2023.10.23 | П | 1.5833 | 2СШ 0,4кВ ТП 148 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
96 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.660 в п/ст "Редуктор" | 6 (6.3) | 16,15 2023.10.25 | 17,05 2023.10.25 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП360СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП404СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП392(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4491(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП973(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21)детский комбинат № 123детский комбинат № 24ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 496 | 0 | 3 | 493 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 1727 |  | 05-10/23 от 25.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
96 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.660 в п/ст "Редуктор" | 6 (6.3) | 16,15 2023.10.25 | 18,00 2023.10.25 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ 370СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП109СШ1(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7)ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20)детский комбинат № 37детский комбинат № 93МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27 | 58 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1457 |  | 05-10/23 от 25.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
97 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | СР РП28 | 6 (6.3) | 05,40 2023.10.26 | 06,10 2023.10.26 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП360(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 370(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 404(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) детский комбинат № 37 детский комбинат № 123 МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93 детский комбинат № 24 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21) | 43 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2149 |  | 06-10/23 от 26.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
97 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | СР РП28 | 6 (6.3) | 05,40 2023.10.26 | 07,10 2023.10.26 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 390 (1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21 | 99 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 317 |  | 06-10/23 от 26.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
97 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | СР РП28 | 6 (6.3) | 05,40 2023.10.26 | 10,49 2023.10.26 | В | 5.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 203(Все ЛЭП ТП) |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 157 |  | 06-10/23 от 26.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
98 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 407 2СШ | 0.38 | 19,05 2023.10.26 | 19,10 2023.10.26 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ ТП 407 (2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 224 |  | 07-10/23 от 26.10.23 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
120 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 3111 | 6 (6.3) | 09,25 2023.10.27 | 13,15 2023.10.27 | П | 3.8333 | ТП 3111 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 285 РП 28 | 6 (6.3) | 02,53 2023.10.31 | 05,50 2023.10.31 | В | 2.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 233 |  | 08-10/23 от 31.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 285 РП 28 | 6 (6.3) | 02,53 2023.10.31 | 05,28 2023.10.31 | В | 2.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 215(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 |  | 08-10/23 от 31.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 285 РП 28 | 6 (6.3) | 02,53 2023.10.31 | 05,36 2023.10.31 | В | 2.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 79(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 |  | 08-10/23 от 31.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 285 РП 28 | 6 (6.3) | 02,53 2023.10.31 | 05,14 2023.10.31 | В | 2.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 78(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 318 |  | 08-10/23 от 31.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 285 РП 28 | 6 (6.3) | 02,53 2023.10.31 | 04,20 2023.10.31 | В | 1.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 401(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 402(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) детский комбинат № 37 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 304 |  | 08-10/23 от 31.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 285 РП 28 | 6 (6.3) | 02,53 2023.10.31 | 03,29 2023.10.31 | В | 0.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 370(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 131 |  | 08-10/23 от 31.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
100 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.64 в РП 8 | 6 (6.3) | 11,50 2023.10.31 | 13,55 2023.10.31 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 296(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 296б(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 |  | 09-10/23 от 31.10.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
121 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП351 | 6 (6.3) | 14,00 2023.10.31 | 16,20 2023.10.31 | П | 2.3333 | ТП 351 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь