## Отчет
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 207 | 6 (6.3) | 09,15 2022.11.03 | 11,35 2022.11.03 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 207 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 249 | 0.38 | 12,10 2022.11.05 | 15,20 2022.11.05 | В | 3.17 | ВЛ 0.38 кВ ТП 249-4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | 01-11/22 от 05.11.2022 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 98 | 6 (6.3) | 10,05 2022.11.08 | 11,23 2022.11.08 | П | 1.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 98 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ средняя общеобразовательная школа № 16 | 107 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 253 сш1 | 6 (6.3) | 09,42 2022.11.09 | 11,42 2022.11.09 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 253 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 118 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 253 сш2 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.09 | 15,19 2022.11.09 | П | 1.817 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 253 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 118 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.129 РП12 | 6 (6.3) | 18,25 2022.11.09 | 18,52 2022.11.09 | В | 0.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1124 (1СШ)(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 406 |  | 02-11/22 от 09.11.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 184 | 6 (6.3) | 10,35 2022.11.10 | 15,45 2022.11.10 | П | 5.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 184 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 43 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 168.7 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | РТП130 ВВ от РП15 ф.150 | 10 (10.5) | 01,14 2022.11.14 | 01,40 2022.11.14 | В | 0.43 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133А(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5, МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" Котельная больницы № 37, МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 1059 | 0 | 4 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 1003 |  | 03-11/22 от 14.11.2022 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 14 пр. №№ 13, 14 | 6 (6.3) | 13,20 2022.11.18 | 14,35 2022.11.18 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 14 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110.8 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 334 сш2 | 6 (6.3) | 10,05 2022.11.21 | 10,35 2022.11.21 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 334 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 172 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.22 | 16,40 2022.11.22 | П | 3.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 172 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 14 пр. № 18 | 6 (6.3) | 13,50 2022.11.22 | 16,30 2022.11.22 | П | 2.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 14 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110.8 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 34 | 6 (6.3) | 13,20 2022.11.23 | 16,35 2022.11.23 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 34 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 198 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 149.2 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 289 пр. № 13 | 6 (6.3) | 09,25 2022.11.24 | 10,27 2022.11.24 | П | 1.033 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 289 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 111 | 6 (6.3) | 09,40 2022.11.25 | 15,20 2022.11.25 | П | 5.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 111 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 21 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 37 | 6 (6.3) | 09,50 2022.11.25 | 15,15 2022.11.25 | П | 5.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 37 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46.42 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | СВ в РП16 | 6 (6.3) | 12,30 2022.11.25 | 12,35 2022.11.25 | В | 0.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 409(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 393(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 392(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 391(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24) ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 32 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 721 |  | 04-11/22 от 25.11.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.167 в РП16 | 6 (6.3) | 12,00 2022.11.25 | 13,55 2022.11.25 | В | 1.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 168А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 389(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-23 (ВНС-23) | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 356 |  | 05-11/22 от 25.11.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь