## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
98 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф,136 РП12 | 6 (6.3) | 04,00 2024.11.01 | 05,20 2024.11.01 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП69(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП69А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП62(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП86(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП294(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП105сш2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 91 детский комбинат № 14 | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 523 |  | 01-11/24 от 01.11.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 207 | 6 (6.3) | 09,20 2024.11.01 | 15,20 2024.11.01 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП207(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф.3011 | 6 (6.3) | 10,00 2024.11.01 | 16,00 2024.11.01 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2531(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 199 |  |  |  |  | 1
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 130 РП-13 | 6 (6.3) | 21,40 2024.11.02 | 00,38 2024.11.03 | В | 2.97 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 3113(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  | 02-11/24 от 02.11.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 130 РП-13 | 6 (6.3) | 21,40 2024.11.02 | 22,03 2024.11.02 | В | 0.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 376 |  | 02-11/24 от 02.11.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 130 РП-13 | 6 (6.3) | 21,40 2024.11.02 | 22,25 2024.11.02 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 896(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190"НИЖЕГОРОД-ФТОР-РЕСУРС"( ТП 896) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 203 |  | 02-11/24 от 02.11.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
100 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 3026 РП 30 | 6 (6.3) | 22,10 2024.11.04 | 22,30 2024.11.04 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417а(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 868 |  | 03-11/24 от 04.11.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
101 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 395 Т2 | 6 (6.3) | 22,50 2024.11.04 | 23,30 2024.11.04 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 395(2)(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |  | 04-11/24 от 04.11.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 402 | 0.38 | 09,40 2024.11.05 | 13,45 2024.11.05 | П | 4.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 375 | 0.38 | 10,05 2024.11.05 | 12,27 2024.11.05 | П | 2.3667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
102 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 642 РП-15 | 6 (6.3) | 18,15 2024.11.05 | 18,26 2024.11.05 | В | 0.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 158(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4301П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 67(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 89(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 367(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 298(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 77(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4171(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 7(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" детский комбинат № 95 | 47 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2148 |  | 05-11/24 от 05.11.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 147 | 6 (6.3) | 13,10 2024.11.12 | 16,25 2024.11.12 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф255 | 6 (6.3) | 09,05 2024.11.14 | 13,30 2024.11.14 | П | 4.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП129(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 253 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 370 | 0.38 | 09,25 2024.11.14 | 12,17 2024.11.14 | П | 2.8667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП370(ЛЭП пр.16) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
103 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.622 п/с Спутник | 6 (6.3) | 12,50 2024.11.20 | 14,40 2024.11.20 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2332П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2351П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3541(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3542(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП482(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП395(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397(Все ЛЭП ТП) |  | Д/К 42 | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1457 |  | 06-11/24 от 20.11.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 79А | 0.38 | 13,35 2024.11.21 | 14,04 2024.11.21 | П | 0.48333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП79А(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 2531 | 0.38 | 10,45 2024.11.22 | 13,53 2024.11.22 | П | 3.1333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
104 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 221 РП22 | 6 (6.3) | 13,55 2024.11.24 | 14,40 2024.11.24 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП182(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 125 |  | 07-11/24 от 24.11.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
104 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 221 РП22 | 6 (6.3) | 13,55 2024.11.24 | 14,20 2024.11.24 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 166(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 123 |  | 07-11/24 от 24.11.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
104 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 221 РП22 | 6 (6.3) | 13,55 2024.11.24 | 14,55 2024.11.24 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 205(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 103 |  | 07-11/24 от 24.11.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 25 | 0.38 | 09,30 2024.11.25 | 10,20 2024.11.25 | П | 0.83333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП25(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф.11 | 6 (6.3) | 10,00 2024.11.27 | 16,40 2024.11.27 | П | 6.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2153(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП7721(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП2154П(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 350 | 0.38 | 10,10 2024.11.27 | 13,00 2024.11.27 | П | 2.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП350(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф400 | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.28 | 17,00 2024.11.28 | П | 8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3113(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП3114П(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 290 | 6 (6.3) | 10,28 2024.11.29 | 15,50 2024.11.29 | П | 5.3667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП290(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
105 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 186 РП-18 | 6 (6.3) | 11,43 2024.11.30 | 11,53 2024.11.30 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 328(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 86(Все ЛЭП ТП) |  | ЛНС №1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 |  | 08-11/24 от 30.11.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь