## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2026 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 43 | 0.38 | 09,15 2026.06.01 | 16,00 2026.06.01 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43 (ЛЭП пр.18 0,4кВ) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 110 | 6 (6.3) | 09,20 2026.06.01 | 15,40 2026.06.01 | П | 6.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП110 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
46 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.283 в РП28 | 6 (6.3) | 17,37 2026.06.01 | 18,55 2026.06.01 | В | 1.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 974(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 123, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21), детский комбинат № 24 | 406 | 0 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 502 |  | 01-06/26 от 01.06.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 323 | 0.38 | 09,00 2026.06.02 | 11,05 2026.06.02 | П | 2.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП323 (ЛЭП пр.4 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 32 | 0.38 | 13,20 2026.06.02 | 16,20 2026.06.02 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП32 (ЛЭП пр.2 0,4кВ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП582 | 6 (6.3) | 08,30 2026.06.04 | 14,30 2026.06.04 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП582( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф. 150 | 10 (10.5) | 14,05 2026.06.05 | 15,10 2026.06.05 | П | 1.0833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП130, 131, 132, 132А, 133, 133А, 2011(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 562 |  |  |  |  | 1
47 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.645 в РП24 | 6 (6.3) | 18,32 2026.06.05 | 20,30 2026.06.05 | В | 1.97 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 386(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 283(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 361(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 364(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 362(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 363(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 284а(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17), детский комбинат № 122, ЗАО "Стройинвестрегион НН", детский комбинат № 121, МОУ средняя общеобразовательная школа № 127 | 43 | 1 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1256 |  | 02-06/26 от 05.06.26 | - | 4.12 | 0
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 203 | 6 (6.3) | 10,00 2026.06.08 | 15,20 2026.06.08 | П | 5.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП203( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 412 | 0.38 | 09,00 2026.06.09 | 11,00 2026.06.09 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП412(ЛЭП пр.15, 16 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 83 | 6 (6.3) | 09,45 2026.06.09 | 16,00 2026.06.09 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП83(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 255 | 0.38 | 13,40 2026.06.09 | 15,40 2026.06.09 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП255( Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
48 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.136 РП13 | 6 (6.3) | 18,40 2026.06.09 | 19,10 2026.06.09 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 69(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 69а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 181(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 62(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 86(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 294(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 91, МОУ средняя общеобразовательная школа № 136, детский комбинат № 14 | 27 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 764.02 |  | 03-06/26 от 09.06.26 | - | 4.12 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 122 | 0.38 | 09,30 2026.06.10 | 11,30 2026.06.10 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП122(ЛЭП пр.17, 21 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 2162 | 0.38 | 09,40 2026.06.11 | 10,20 2026.06.11 | П | 0.66667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2162(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 297 | 0.38 | 10,10 2026.06.11 | 12,10 2026.06.11 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП297(ЛЭП пр.15, 16 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
49 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.150 в РП15 | 6 (6.3) | 12,40 2026.06.16 | 18,43 2026.06.16 | В | 6.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 133а(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5, МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", Котельная больницы № 37, МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 956 | 0 | 4 | 950 | 0 | 0 | 2 | 952 | 2 | 830.56 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"; Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 04-06/26 от 16.06.26 | 3.4.12.3, - | 4.12 | 0
51 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф. 130 РП-13 | 6 (6.3) | 01,02 2026.06.17 | 03,09 2026.06.17 | В | 2.12 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 896(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3114(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №190 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 629 |  | 06-06/26 от 17.06.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
50 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.1314 РП-13 | 6 (6.3) | 01,02 2026.06.17 | 02,30 2026.06.17 | В | 1.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 122(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 107(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ДЕТСКИЙ САД №106ДЕТСКИЙ САД №112 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 390 |  | 05-06/26 от 17.06.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
52 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 150 РП 15 | 6 (6.3) | 06,30 2026.06.17 | 08,13 2026.06.17 | В | 1.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 158(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4301П(Все ЛЭП ТП) |  | ДЕТСКИЙ САД №103ДЕТСКИЙ САД№99ДЕТСКИЙ САД№42 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 281 |  | 07-06/26 от 17.06.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 358 | 0.38 | 10,10 2026.06.18 | 10,40 2026.06.18 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП358(ЛЭП пр.18 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
53 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 282 РП 28 | 6 (6.3) | 15,57 2026.06.20 | 16,59 2026.06.20 | В | 1.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 896(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 3114П(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №190ДЕТСКИЙ САД № 11ТНС№3+ВНС | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1353 |  | 08-06/26 от 20.06.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП215 | 0.38 | 09,05 2026.06.23 | 11,30 2026.06.23 | П | 2.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП215(ЛЭП пр.5 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП352 | 0.38 | 09,20 2026.06.23 | 11,45 2026.06.23 | П | 2.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП352(ЛЭП пр.2 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП370 | 0.38 | 13,05 2026.06.23 | 14,25 2026.06.23 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП370(ЛЭП пр.1 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП256 | 6 (6.3) | 09,10 2026.06.24 | 15,00 2026.06.24 | П | 5.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП256(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 279 | 6 (6.3) | 09,30 2026.06.26 | 15,30 2026.06.26 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП279(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 211 | 0.38 | 13,20 2026.06.26 | 15,50 2026.06.26 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП211(ЛЭП пр.6 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 318 | 0.38 | 09,05 2026.06.29 | 15,02 2026.06.29 | П | 5.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП318( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 166 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 137 | 6 (6.3) | 09,35 2026.06.30 | 15,30 2026.06.30 | П | 5.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП137(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 193 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь