## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 370 | 0.38 | 10,05 2025.07.01 | 11,00 2025.07.01 | П | 0.91667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП370( ЛЭП пр.6 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП732 | 6 (6.3) | 10,50 2025.07.01 | 16,50 2025.07.01 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП732(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП132А | 6 (6.3) | 09,20 2025.07.02 | 17,00 2025.07.02 | П | 7.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП132А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП131Б | 6 (6.3) | 09,20 2025.07.02 | 17,00 2025.07.02 | П | 7.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП131Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП131 | 6 (6.3) | 09,20 2025.07.02 | 17,00 2025.07.02 | П | 7.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП131А | 0.38 | 09,20 2025.07.02 | 17,00 2025.07.02 | П | 7.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП131А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП132 | 6 (6.3) | 09,20 2025.07.02 | 17,00 2025.07.02 | П | 7.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.255 В РП 25 | 6 (6.3) | 15,30 2025.07.02 | 16,20 2025.07.02 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП376сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП372сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142" | 376 | 0 | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 916 |  | 02-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП203 | 0.38 | 15,30 2025.07.02 | 20,40 2025.07.02 | В | 5.17 | ВЛ 0.38 кВ ТП203 пр№1 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 |  | 01-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.269 | 6 (6.3) | 19,29 2025.07.03 | 20,49 2025.07.03 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 371сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 219(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 219а сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 218(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 296 |  | 03-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 3011 РП-30 | 6 (6.3) | 10,53 2025.07.04 | 13,11 2025.07.04 | В | 2.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2543(Все ЛЭП ТП) |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 273 |  | 04-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 3011 РП-30 | 6 (6.3) | 10,53 2025.07.04 | 12,51 2025.07.04 | В | 1.97 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП) |  | Школа №16 (котельная школы№16)Детский сад №101ГРП-158ГРП-164 | 346 | 0 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 914 |  | 04-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
45 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 3022 РП-30 | 6 (6.3) | 11,16 2025.07.04 | 14,18 2025.07.04 | В | 3.03 | ТП 6 (6.3) кВ 395 (2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 396(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 397(2)(Все ЛЭП ТП) |  | КНС№29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 389 |  | 06-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
46 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 3026 РП-30 | 6 (6.3) | 11,16 2025.07.04 | 15,17 2025.07.04 | В | 4.02 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП) |  | КОТЕЛЬНАЯДетский сад №223КНС МостоотрядГРП-147 | 184 | 0 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 878 |  | 05-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
44 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 3028 РП-30 | 6 (6.3) | 11,16 2025.07.04 | 13,11 2025.07.04 | В | 1.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 3541 (1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3542(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 500 |  | 07-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
47 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф279 РП 27 | 6 (6.3) | 16,20 2025.07.05 | 21,50 2025.07.05 | В | 5.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417а(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 918 |  | 08-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
48 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.64 в РП 8 | 6 (6.3) | 04,30 2025.07.06 | 06,40 2025.07.06 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП273(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП260(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП249(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП272(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 153, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-16 МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 48 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1445 |  | 09-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
49 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.118 РП 11 | 6 (6.3) | 05,40 2025.07.06 | 09,25 2025.07.06 | В | 3.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП278(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП278А(Все ЛЭП ТП) | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 193 |  | 10-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
49 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.118 РП 11 | 6 (6.3) | 05,40 2025.07.06 | 07,00 2025.07.06 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП279(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП269 СШ1(Все ЛЭП ТП) | 0 | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 270 |  | 10-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП133А | 6 (6.3) | 09,20 2025.07.08 | 14,10 2025.07.08 | П | 4.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП133А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП133 | 6 (6.3) | 09,20 2025.07.08 | 14,10 2025.07.08 | П | 4.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 203 | 0.38 | 09,40 2025.07.09 | 15,25 2025.07.09 | П | 5.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП203( ЛЭП пр.1 0,4кВ) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | КВЛ Ф3011 | 6 (6.3) | 14,15 2025.07.09 | 16,20 2025.07.09 | П | 2.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП126,2531,2543,430(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 239 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 297 | 0.38 | 09,40 2025.07.10 | 14,45 2025.07.10 | П | 5.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП297(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 171 | 6 (6.3) | 10,10 2025.07.10 | 16,00 2025.07.10 | П | 5.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 219 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП142 | 6 (6.3) | 10,10 2025.07.10 | 16,00 2025.07.10 | П | 5.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
50 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф113б в ПС ЦРП ГАЗ | 6 (6.3) | 14,29 2025.07.12 | 16,53 2025.07.12 | В | 2.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 156(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 163(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 251(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ЛИЦЕЙ№36ДЕТСКИЙ САД №74 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 443 |  | 11-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
50 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф113б в ПС ЦРП ГАЗ | 6 (6.3) | 14,29 2025.07.12 | 15,52 2025.07.12 | В | 1.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 39(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 120(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 249 |  | 11-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
50 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф113б в ПС ЦРП ГАЗ | 6 (6.3) | 14,29 2025.07.12 | 16,17 2025.07.12 | В | 1.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 162(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 155(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 162А(1)(Все ЛЭП ТП) |  | Стоматологическая поликлиникаПоликлиника (филиал больницы№37) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 168 |  | 11-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
50 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф113б в ПС ЦРП ГАЗ | 6 (6.3) | 14,29 2025.07.12 | 17,49 2025.07.12 | В | 3.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 30(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 50(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 51(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 52(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 53(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №126ДЕТСКИЙ САД№22 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 324 |  | 11-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
51 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.136 РП13 | 6 (6.3) | 22,45 2025.07.14 | 23,30 2025.07.14 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП62(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП69(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП181сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП69А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП294(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП105(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП157(Все ЛЭП ТП) | 0 | детский комбинат № 14 детский комбинат № 91 МОУ средняя общеобразовательная школа № 136 | 27 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 739 |  | 12-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП186 | 6 (6.3) | 13,00 2025.07.15 | 15,50 2025.07.15 | П | 2.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП186(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 144 | 6 (6.3) | 09,50 2025.07.16 | 15,50 2025.07.16 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП177 | 6 (6.3) | 09,35 2025.07.17 | 15,50 2025.07.17 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП177(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 112А | 0.38 | 09,45 2025.07.18 | 13,00 2025.07.18 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП112А(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
53 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.660 в п/ст "Редуктор" | 6 (6.3) | 23,30 2025.07.22 | 23,40 2025.07.22 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП973(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП974(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП390сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4491(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП354сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП404сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП360сш1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21) ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 537 | 0 | 5 | 532 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 2577 |  | 13-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
52 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.659 ф.658 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 00,35 2025.07.23 | 04,30 2025.07.23 | В | 3.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП88сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП12А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП181сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП289(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП284сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП69(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП69А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП62(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП294(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП105сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП291(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП796(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3114П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3112П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3111П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3112(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП360сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2883(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП411(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП400сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП358сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП404сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП390сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП109сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4051П(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-25 (ВНС-25) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3) ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20)ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21 | 382 | 0 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 5825 |  | 14-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 162А | 0.38 | 09,15 2025.07.23 | 11,30 2025.07.23 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП162А(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 372 | 0.38 | 13,20 2025.07.24 | 15,50 2025.07.24 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП372(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 265 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 106А | 0.38 | 09,05 2025.07.25 | 10,10 2025.07.25 | П | 1.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП106А( ЛЭП пр.1 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 2161 | 0.38 | 09,50 2025.07.25 | 11,10 2025.07.25 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2161(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 3471 | 0.38 | 09,05 2025.07.28 | 11,50 2025.07.28 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3471(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 241 | 0.38 | 09,25 2025.07.28 | 12,13 2025.07.28 | П | 2.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
54 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 501 РП-5 | 6 (6.3) | 13,26 2025.07.28 | 13,56 2025.07.28 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 18(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 38(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 406 |  | 15-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 296 | 0.38 | 13,55 2025.07.28 | 15,22 2025.07.28 | П | 1.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
55 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ПС"Чайка" | 10 (10.5) | 13,38 2025.07.29 | 13,45 2025.07.29 | В | 0.12 | ТП 10 (10.5) кВ ТП2732(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ Тп2741(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП2742(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП2744(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 430 |  | 16-07/25 от 29.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 277 | 0.38 | 14,30 2025.07.29 | 15,49 2025.07.29 | П | 1.3167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП277(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 383 | 0.38 | 13,10 2025.07.30 | 14,20 2025.07.30 | П | 1.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП383( ЛЭП пр.2 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 146 | 6 (6.3) | 09,30 2025.07.31 | 15,45 2025.07.31 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь