## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 188в | 6 (6.3) | 09,00 2024.06.01 | 15,00 2024.06.01 | П | 6 | ТП 188в (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
50 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 622 РП-30 | 6 (6.3) | 18,45 2024.06.02 | 19,40 2024.06.02 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 395(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 396(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 397(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 146(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29, КНС-Мостоотряд, ЛНС детский комбинат № 223Школа №114Котельная школы №114Котельная детского комбината №223Поликлиника | 495 | 0 | 8 | 487 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 2267 |  | 01-06/24 от 02.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
51 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.3025 в РП30 | 6 (6.3) | 13,45 2024.06.03 | 14,40 2024.06.03 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 507 | 0 | 1 | 506 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 751.7 |  | 02-06/24 от 03.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
52 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.164 в РП16 | 6 (6.3) | 16,45 2024.06.04 | 17,50 2024.06.04 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП409 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП23(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП23а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121а(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 552 |  | 03-06/24 от 04.06.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
53 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф3011 РП30 | 6 (6.3) | 17,40 2024.06.04 | 04,45 2024.06.05 | В | 11.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 126(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 258 |  | 04-06/24 от 04.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
53 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф3011 РП30 | 6 (6.3) | 17,40 2024.06.04 | 00,15 2024.06.05 | В | 6.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 913 |  | 04-06/24 от 04.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
54 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф168 РП 16 | 6 (6.3) | 05,10 2024.06.05 | 05,45 2024.06.05 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП168(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 389(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-23 (ВНС-23) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 225 |  | 05-06/24 от 05.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
56 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.3011 в РП 30 | 6 (6.3) | 06,00 2024.06.05 | 12,30 2024.06.05 | В | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2545П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП435(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП545(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 727 | 0 | 2 | 725 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 885 |  | 07-06/24 от 05.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
55 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.23 РП4 | 6 (6.3) | 06,00 2024.06.05 | 10,00 2024.06.05 | В | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП351 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП352 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП353(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП354(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356сш2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 125 ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) детский комбинат № 24 | 21 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 930 |  | 06-06/24 от 05.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 388 | 0.38 | 13,20 2024.06.05 | 16,50 2024.06.05 | П | 3.5 | ТП 388 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 253 | 0.38 | 09,10 2024.06.07 | 10,55 2024.06.07 | П | 1.75 | ТП 253 (пр.3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП163 | 6 (6.3) | 09,00 2024.06.08 | 11,50 2024.06.08 | П | 2.8333 | ТП 163 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
57 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ВЛ | УСЛ 1522 ВЛ10кВ Ф1304 от ТП130 | 10 (10.5) | 06,50 2024.06.10 | 10,55 2024.06.10 | В | 4.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 131а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(Все ЛЭП ТП) |  | Котельная больницы № 37, | 280 | 0 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 619 |  | 08-06/24 от 10.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
57 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ВЛ | УСЛ 1522 ВЛ10кВ Ф1304 от ТП130 | 10 (10.5) | 06,50 2024.06.10 | 07,45 2024.06.10 | В | 0.92 | ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131Б(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" | 151 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 118 |  | 08-06/24 от 10.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 106 | 0.38 | 09,50 2024.06.11 | 11,40 2024.06.11 | П | 1.8333 | ТП 106 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
60 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 225 | 0.38 | 19,30 2024.06.13 | 04,50 2024.06.14 | В | 9.33 | ТП 0.38 кВ ТП 225 пр.3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 |  | 11-06/24 от 13.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
59 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП245 | 0.38 | 19,30 2024.06.13 | 00,50 2024.06.14 | В | 5.33 | ТП 0.38 кВ ТП245 пр.2,3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 |  | 09-06/24 от 13.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
58 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 246 | 0.38 | 19,30 2024.06.13 | 21,20 2024.06.13 | В | 1.83 | ТП 0.38 кВ ТП 246 пр.3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 |  | 10-06/24 от 13.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
61 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 221 | 0.38 | 20,30 2024.06.13 | 05,25 2024.06.14 | В | 8.92 | ТП 0.38 кВ ТП 221 пр.1,3(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 59 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 |  | 12-06/24 от 13.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 227 | 0.38 | 09,25 2024.06.17 | 13,20 2024.06.17 | П | 3.9167 | ТП 227 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 298 | 0.38 | 09,15 2024.06.20 | 11,50 2024.06.20 | П | 2.5833 | ТП 298 (пр.5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 203 | 0.38 | 10,00 2024.06.21 | 12,15 2024.06.21 | П | 2.25 | ТП 203 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 37 | 0.38 | 10,30 2024.06.21 | 11,05 2024.06.21 | П | 0.58333 | ТП 37 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП69 | 0.38 | 13,30 2024.06.24 | 16,55 2024.06.24 | П | 3.4167 | ТП 69 (2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП354 | 0.38 | 10,05 2024.06.25 | 12,05 2024.06.25 | П | 2 | ТП 354 (2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 167 | 0.38 | 13,40 2024.06.25 | 14,40 2024.06.25 | П | 1 | ТП 167 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП227 | 0.38 | 09,20 2024.06.27 | 15,00 2024.06.27 | П | 5.6667 | ТП 227 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 146 | 0.38 | 10,00 2024.06.28 | 10,45 2024.06.28 | П | 0.75 | ТП 146 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 100 | 0.38 | 14,00 2024.06.28 | 14,30 2024.06.28 | П | 0.5 | ТП 100 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 229 |  |  |  |  | 1
62 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.658,625 в РП13 | 6 (6.3) | 09,20 2024.06.29 | 11,50 2024.06.29 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП284сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП107(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП69(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП62(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП181сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП294(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП291(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП88сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП68(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП280(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП289(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП17(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП167(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП168(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП14(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП9(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3471(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-25 (ВНС-25) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 79 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2399 |  | 13-06/24 от 29.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
63 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.т2 РП 28 ф.288 РП28 | 6 (6.3) | 09,30 2024.06.29 | 13,20 2024.06.29 | В | 3.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП360(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП400сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП896(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП109сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП60(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4051П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП975(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП75(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2883(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП358сш1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) | 114 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2157 |  | 14-06/24 от 29.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
64 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф 208 в РП-20 | 6 (6.3) | 08,50 2024.06.30 | 10,28 2024.06.30 | В | 1.63 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-35(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-103(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.212 |  | 15-06/24 от 30.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
65 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф 237 РП-23 | 6 (6.3) | 08,58 2024.06.30 | 10,20 2024.06.30 | В | 1.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-408(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-407(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-406(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-405(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-398(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26). | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.783 |  | 16-06/24 от 30.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь