## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф3011 | 6 (6.3) | 09,10 2023.05.03 | 12,00 2023.05.03 | П | 2.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 126 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 239 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП2543 | 6 (6.3) | 10,52 2023.05.03 | 12,37 2023.05.03 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2543(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 204 | 0.38 | 22,35 2023.05.03 | 23,45 2023.05.03 | В | 1.17 | ТП 0.38 кВ ТП 204-4(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.9 |  | 01-05/23 от 03.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП4503 | 0.38 | 09,36 2023.05.04 | 13,30 2023.05.04 | П | 3.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 4503 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 201 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП23 1СШ | 0.38 | 09,48 2023.05.04 | 15,50 2023.05.04 | П | 6.0333 | 1СШ 0,4кВ ТП 23 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1 в РП 4 | 6 (6.3) | 01,40 2023.05.05 | 02,15 2023.05.05 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 551 |  | 02-05/23 от 05.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.142 в РП14 | 6 (6.3) | 02,43 2023.05.05 | 03,00 2023.05.05 | В | 0.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 367(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12), ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 652 |  | 03-05/23 от 05.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ВЛ 147Б 01 | 0.38 | 09,55 2023.05.05 | 11,50 2023.05.05 | П | 1.9167 | ВЛ 0,4 147Б 01 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП298 1СШ | 0.38 | 09,55 2023.05.05 | 12,00 2023.05.05 | П | 2.0833 | 1СШ 0,4кВ ТП 298 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП165 | 0.38 | 13,20 2023.05.10 | 16,00 2023.05.10 | П | 2.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 165 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП141 | 0.38 | 18,20 2023.05.10 | 19,00 2023.05.10 | В | 0.67 | ТП 0.38 кВ ТП141-4(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.86 |  | 04-05/23 от 10.05.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП254 2СШ | 0.38 | 09,10 2023.05.11 | 10,50 2023.05.11 | П | 1.6667 | 2СШ 0,4кВ ТП 254 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП317 2СШ | 0.38 | 09,30 2023.05.11 | 11,44 2023.05.11 | П | 2.2333 | 2СШ 0,4кВ ТП 317 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф 252 РП-25 | 6 (6.3) | 11,20 2023.05.11 | 11,48 2023.05.11 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 372(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 314 |  | 05-05/23 от 11.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф 252 РП-25 | 6 (6.3) | 11,20 2023.05.11 | 11,43 2023.05.11 | В | 0.38 | ТП 6 (6.3) кВ 374(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 354 |  | 05-05/23 от 11.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП120 | 0.38 | 08,48 2023.05.12 | 09,50 2023.05.12 | П | 1.0333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 120 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП80 | 0.38 | 09,30 2023.05.12 | 12,00 2023.05.12 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 80 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф93 РП9 | 6 (6.3) | 06,30 2023.05.13 | 06,54 2023.05.13 | В | 0.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП118(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 295 |  | 06-05/23 от 13.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф603 РП22 | 6 (6.3) | 07,00 2023.05.13 | 07,24 2023.05.13 | В | 0.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП145б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП182(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП166(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП205(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 764 | 0 | 2 | 762 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 1296 |  | 07-05/23 от 13.05.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1512 РП 15 | 6 (6.3) | 01,40 2023.05.15 | 02,25 2023.05.15 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 7;ТП 6 (6.3) кВ ТП 153;ТП 6 (6.3) кВ ТП 154;ТП 6 (6.3) кВ ТП 160;ТП 6 (6.3) кВ ТП 159 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 271 |  | 08-05/23 от 15.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.503 в РП5 | 6 (6.3) | 07,35 2023.05.15 | 09,47 2023.05.15 | В | 2.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 13(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя образовательная школа №133 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 09-05/23 от 15.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП2883 | 6 (6.3) | 10,00 2023.05.15 | 14,50 2023.05.15 | П | 4.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2883 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП130 | 0.38 | 10,30 2023.05.15 | 11,50 2023.05.15 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 130 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП203 | 0.38 | 09,40 2023.05.16 | 11,30 2023.05.16 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 203 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП253 | 6 (6.3) | 13,10 2023.05.16 | 16,00 2023.05.16 | П | 2.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 253 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.645 вРП24 | 6 (6.3) | 16,20 2023.05.16 | 16,57 2023.05.16 | В | 0.62 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 362(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 364(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 363(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 284а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 386(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 127, детский комбинат № 121, ЗАО "Стройинвестрегион НН", ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 35 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1925.7 |  | 10-05/23 от 16.05.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП144 | 6 (6.3) | 09,30 2023.05.17 | 16,00 2023.05.17 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 144 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП215 ШРН | 0.38 | 09,00 2023.05.18 | 14,00 2023.05.18 | П | 5 | ШРН 0,4кВ ТП215 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП388 пр.15 | 0.38 | 13,20 2023.05.18 | 16,00 2023.05.18 | П | 2.6667 | пр.15 ТП 388 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.55 в РП 7 | 6 (6.3) | 19,35 2023.05.22 | 20,45 2023.05.22 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 229(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП228(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 227(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП227А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП236(Все ЛЭП ТП) |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 537 |  | 11-05/23 от 22.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП343 1СШ | 0.38 | 13,40 2023.05.23 | 15,40 2023.05.23 | П | 2 | 1СШ 0,4кВ ТП 343 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП292 1СШ | 0.38 | 14,00 2023.05.23 | 15,55 2023.05.23 | П | 1.9167 | 1СШ 0,4кВ ТП 292 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 334 | 0.38 | 11,20 2023.05.24 | 11,25 2023.05.24 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ ТП 334-11(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1 |  | 12-05/23 от 24.05.23 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 187 (пр№ 3,5) | 0.38 | 01,30 2023.05.25 | 07,30 2023.05.25 | В | 6 | ТП 0.38 кВ ТП 187 (пр № 3,5)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 |  | 13-05/23 от 25.05.23 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП108 пр.14 | 0.38 | 09,35 2023.05.25 | 10,40 2023.05.25 | П | 1.0833 | пр.14 ТП 108 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП409 пр.16 | 0.38 | 10,30 2023.05.25 | 11,30 2023.05.25 | П | 1 | пр.16 ТП 409 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф50 | 6 (6.3) | 09,10 2023.05.26 | 14,10 2023.05.26 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 100 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 138 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 139 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 399 |  |  |  |  | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП258 пр.7 | 0.38 | 09,45 2023.05.26 | 10,45 2023.05.26 | П | 1 | пр.7 ТП 258 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.601 в РП18 | 6 (6.3) | 19,20 2023.05.29 | 19,55 2023.05.29 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП325СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП333СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП334СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП335СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП337(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП331СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП326СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП327СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП329СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП332СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП412СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП336СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114,МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116,ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 45 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1723 |  | 14-05/23 от 29.05.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь