## Отчет
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за | [15 empty] | июнь | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 284 | 6 (6.3) | 09,20 2022.06.01 | 12,08 2022.06.01 | П | 2.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП284(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-25 (ВНС-25) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 285 пр. 8 | 6 (6.3) | 09,40 2022.06.01 | 13,06 2022.06.01 | П | 3.433 | ТП 6 (6.3) кВ ТП285 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 34 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 260 | 6 (6.3) | 10,25 2022.06.01 | 13,34 2022.06.01 | П | 3.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП260 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф275,279 РП27 | 6 (6.3) | 23,20 2022.06.02 | 23,45 2022.06.02 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП382(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП377(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 35,МОУ общеобразовательная средняя школа № 161 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 353 |  | 01-06/22 от 02.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф275,279 РП27 | 6 (6.3) | 23,20 2022.06.02 | 01,10 2022.06.03 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 142а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 107 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 650 |  | 01-06/22 от 02.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП106 | 6 (6.3) | 11,20 2022.06.03 | 16,20 2022.06.03 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП106 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 (ВНС-3) | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 333 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф3011 РП30 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.06 | 18,40 2022.06.06 | П | 9.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП98 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №16, детский комбинат № 101 | 107 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф618 РП21,23 | 6 (6.3) | 11,25 2022.06.06 | 12,10 2022.06.06 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП44(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП27(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП344(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП345(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП48(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП346(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП347(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП47(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП43(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП350(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП213а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП408(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП407(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП406(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП405(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП398(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП40(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП348(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП41(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-21, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" , ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5,детский комбинат № 4, детский комбинат № 119, детский комбинат № 3,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26), Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-9), детский комбинат № 81 | 122 | 0 | 10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 4234 |  | 02-06/22 от 06.06.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф604 РП19 | 6 (6.3) | 11,25 2022.06.06 | 12,50 2022.06.06 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП338(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП288а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП288(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП285(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП341(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП339(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 , детский комбинат № 34, детский комбинат № 25, МОУ средняя общеобразовательная школа № 124,МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 | 56 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1948 |  | 03-06/22 от 06.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф602 РП18 | 6 (6.3) | 11,25 2022.06.06 | 13,40 2022.06.06 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП325(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП333(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП334(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП335(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП328(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП331(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП326(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП327(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП332(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП412(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП336(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП337(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114,МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116 | 78 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 3347 |  | 04-06/22 от 06.06.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 389 | 6 (6.3) | 09,45 2022.06.07 | 16,30 2022.06.07 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП389(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-23 (ВНС-23) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 295 | 6 (6.3) | 10,20 2022.06.08 | 13,15 2022.06.08 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП295 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.204 в РП20 | 6 (6.3) | 12,32 2022.06.08 | 12,50 2022.06.08 | В | 0.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП96(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП317 сш2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 151 |  | 05-06/22 от 08.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.204 в РП20 | 6 (6.3) | 12,32 2022.06.08 | 13,05 2022.06.08 | В | 0.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП42(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 193 |  | 05-06/22 от 08.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 256 | 6 (6.3) | 09,40 2022.06.09 | 17,15 2022.06.09 | П | 7.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП256 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф64 РП8 | 6 (6.3) | 10,55 2022.06.09 | 12,14 2022.06.09 | В | 1.32 | ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП272(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП) |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 931 |  | 06-06/22 от 09.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф64 РП8 | 6 (6.3) | 10,55 2022.06.09 | 12,40 2022.06.09 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП272(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП273(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 153, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-16 МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 442 |  | 06-06/22 от 09.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 122 сш1 | 6 (6.3) | 14,09 2022.06.09 | 17,45 2022.06.09 | П | 3.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП122 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 137 | 6 (6.3) | 10,06 2022.06.10 | 16,27 2022.06.10 | П | 6.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП137 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 122 сш2 | 6 (6.3) | 13,38 2022.06.10 | 16,50 2022.06.10 | П | 3.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП122 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 96 | 6 (6.3) | 10,00 2022.06.14 | 13,10 2022.06.14 | П | 3.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП96 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 299 сш1 | 6 (6.3) | 09,35 2022.06.15 | 12,20 2022.06.15 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП299 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 419 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 242 | 6 (6.3) | 09,20 2022.06.16 | 13,50 2022.06.16 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП242 (Все ЛЭП ТП) |  | Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Торпедо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.605 РП14 | 6 (6.3) | 10,50 2022.06.16 | 11,30 2022.06.16 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП299(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП300(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6167 |  | 07-06/22 от 16.06.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 270 | 6 (6.3) | 09,50 2022.06.17 | 15,50 2022.06.17 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП270 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 306 | 6 (6.3) | 09,40 2022.06.21 | 17,15 2022.06.21 | П | 7.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП306 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 102 | 6 (6.3) | 09,45 2022.06.21 | 10,50 2022.06.21 | П | 1.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП102 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 29 | 6 (6.3) | 09,50 2022.06.22 | 16,40 2022.06.22 | П | 6.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП29 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 122 | 6 (6.3) | 11,00 2022.06.22 | 16,30 2022.06.22 | П | 5.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП122 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.65 РП8 | 6 (6.3) | 14,20 2022.06.23 | 14,50 2022.06.23 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП244(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП245(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 12 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 486 |  | 08-06/22 от 23.06.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.65 РП8 | 6 (6.3) | 14,20 2022.06.23 | 15,15 2022.06.23 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП246(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 206 |  | 08-06/22 от 23.06.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 258 | 6 (6.3) | 09,45 2022.06.24 | 11,15 2022.06.24 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП258 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф239 РП23 | 6 (6.3) | 16,45 2022.06.24 | 16,50 2022.06.24 | В | 0.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3231сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП213асш1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  | 09-06/22 от 24.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 02,25 2022.06.27 | 02,55 2022.06.27 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП470(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 95 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 306 |  | 10-06/22 от 27.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 112А | 6 (6.3) | 10,00 2022.06.27 | 11,55 2022.06.27 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП112А (Все ЛЭП ТП) |  | котельная больницы № 23, ГОиЧС ПЧ № 46 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 336 сш1 | 6 (6.3) | 13,15 2022.06.27 | 15,10 2022.06.27 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП336 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 317 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 317 сш2 | 6 (6.3) | 09,10 2022.06.28 | 10,00 2022.06.28 | П | 0.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП317 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 169 | 6 (6.3) | 10,30 2022.06.28 | 16,50 2022.06.28 | П | 6.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП169 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 234 |  |  |  |  | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 34А | 6 (6.3) | 13,20 2022.06.28 | 14,15 2022.06.28 | П | 0.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП34А (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 405.9 |  |  |  |  | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 165 | 6 (6.3) | 09,50 2022.06.29 | 16,35 2022.06.29 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП165 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 84 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 146.5 |  |  |  |  | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 17 | 6 (6.3) | 09,50 2022.06.29 | 16,55 2022.06.29 | П | 7.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП17 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 321 сш1 | 6 (6.3) | 10,25 2022.06.29 | 13,20 2022.06.29 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП321 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 48 | 6 (6.3) | 13,00 2022.06.29 | 14,00 2022.06.29 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП48 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.8 |  |  |  |  | 1
44 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 227 в РП 22 | 6 (6.3) | 21,00 2022.06.29 | 23,48 2022.06.29 | В | 2.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 142А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 216(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 470(Все ЛЭП ТП) |  | КНС, детский комбинат № 223 | 606 | 0 | 2 | 604 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 1.213 |  | 11-06/22 от 29.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
45 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП37 | 0.38 | 17,40 2022.06.30 | 19,10 2022.06.30 | В | 1.5 | ТП 0.38 кВ ТП37(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46.42 |  | 12-06/22 от 30.06.2022 | 3.4.13 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь