ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАО «ПКТ»

Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора

учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета,

а так же метрологических характеристик прибора учета.

Круг заявителей: юридические лицо, физические лицо, ИП

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): личное обращение, посредством почты, при  наличии технологического присоединения к сетям ЗАО «ПКТ» и заключенного договора на электроснабжение электрической энергии с ЗАО «Волгаэнергосбыт».

Результат оказания услуги (процесса): согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета,а так же метрологических характеристик прибора учета.

Общий срок оказания услуги (процесса):  15 рабочих дней

Состав, последовательность и сроки оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача письменного запроса на согласование места установки прибора учета, схемы подключения измерительного комплекса, а так же согласование метрологических характеристик прибора учета или измерительного комплекса. | Условие- наличие документов, подтверждающих право собственности на электроустановку. Содержание: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), метрологические характеристики прибора учета и измерительного комплекса, однолинейную схему или проект электроснабжения, акта разграничения балансовой принадлежности | Письменное обращение потребителя, либо заказным письмом с уведомлением |  | п. 148. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| 2. | Согласование места установки прибора учета и его метрологических характеристик на однолинейной схеме или проекте электроснабжения | Условие- наличие комплектности документов Содержание: согласование места установки прибора учета и его метрологических характеристик | Штамп согласования на однолинейной схеме или проекте электроснабжения потребителя | в течение 15рабочих дней с даты получения запроса от собственника энергопринимающих устройств. | п. 148. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442.ГК РФ, |

Контактная информация для направления обращений: 290-87-31 (отдел энергоинспекции), 8(831)290-86-30, факс 8(831)290-86-30, сайт ЗАО ПКТ» -   WWW.P-KT.RU, почтовый адрес общества: 603004, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 114 А, оф. 206