## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 255 РП25 | 6 (6.3) | 13,10 2025.04.01 | 14,55 2025.04.01 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 372(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 |  | 01-04/25 от 01.04.2025 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 255 РП25 | 6 (6.3) | 13,10 2025.04.01 | 14,40 2025.04.01 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП375(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 376(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142" | 177 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 610 |  | 01-04/25 от 01.04.2025 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 98 | 6 (6.3) | 13,30 2025.04.01 | 17,05 2025.04.01 | П | 3.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 372 | 6 (6.3) | 14,15 2025.04.03 | 16,15 2025.04.03 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП372(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 265 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.283 РП28 | 6 (6.3) | 14,30 2025.04.05 | 14,50 2025.04.05 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП359сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП404сш1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21) | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 886 |  | 03-04/25 от 05.04.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф283 РП28 | 6 (6.3) | 14,30 2025.04.05 | 15,20 2025.04.05 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП974(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3112(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3114(Все ЛЭП ТП) |  |  | 374 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 344 |  | 02-04/25 от 05.04.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 22 РП-4 | 6 (6.3) | 08,45 2025.04.06 | 09,28 2025.04.06 | В | 0.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4051П(2)(Все ЛЭП ТП) |  | Школа №125Детский санаторий для лечения ДЦП | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 538 |  | 04-04/25 от 06.04.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 22 РП-4 | 6 (6.3) | 08,45 2025.04.06 | 10,42 2025.04.06 | В | 1.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) детский комбинат № 24 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 649 |  | 04-04/25 от 06.04.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 283 РП-28 | 6 (6.3) | 09,31 2025.04.06 | 10,00 2025.04.06 | В | 0.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 404(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 974(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21) детский комбинат № 123 детский комбинат № 24ГРП-165ШКОЛА №171 | 147 | 0 | 5 | 142 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1731 |  | 05-04/25 от 06.04.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 416 | 6 (6.3) | 09,25 2025.04.07 | 11,00 2025.04.07 | П | 1.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП416(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 406 | 6 (6.3) | 13,05 2025.04.07 | 16,05 2025.04.07 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП406(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 231 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП271 | 6 (6.3) | 09,30 2025.04.09 | 15,25 2025.04.09 | П | 5.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 377 | 6 (6.3) | 13,45 2025.04.10 | 16,05 2025.04.10 | П | 2.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП377(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 279 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 375 | 6 (6.3) | 09,40 2025.04.11 | 14,25 2025.04.11 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 45 | 0.38 | 09,28 2025.04.14 | 11,47 2025.04.14 | П | 2.3167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП45(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 632 П/C "СОЦГОРОД" | 6 (6.3) | 13,40 2025.04.15 | 14,15 2025.04.15 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 65(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 959(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 87(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 29, детский комбинат № 105 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77 | 26 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1763 |  | 06-04/25 от 15.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 632 П/C "СОЦГОРОД" | 6 (6.3) | 13,40 2025.04.15 | 14,30 2025.04.15 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 125(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 367(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8КНС-19 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 552 |  | 06-04/25 от 15.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 102 | 0.38 | 09,20 2025.04.16 | 13,40 2025.04.16 | П | 4.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП102(ЛЭП 0,4 кВ пр.2) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф642 РП 15 | 6 (6.3) | 16,40 2025.04.16 | 17,05 2025.04.16 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 298(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 320(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 77(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 95 ОАО "Нижегородский водоканал"КНС-2, МЛПУ "Наркологическая больница"Наркологический стационар № 7 МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 38 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 816 |  | 07-04/25 от 16.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф642 РП 15 | 6 (6.3) | 16,40 2025.04.16 | 17,25 2025.04.16 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 367(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 158(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП7(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 89(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15) детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36 | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 664 |  | 07-04/25 от 16.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 166 | 6 (6.3) | 09,15 2025.04.17 | 15,40 2025.04.17 | П | 6.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП166(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 354 | 0.38 | 15,10 2025.04.17 | 15,55 2025.04.17 | П | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП354(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 257 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 177 | 6 (6.3) | 10,50 2025.04.18 | 15,20 2025.04.18 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП177(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.52 в РП6 | 6 (6.3) | 12,20 2025.04.21 | 13,30 2025.04.21 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 169 МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, детский комбинат № 341 | 26 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 559 |  | 08-04/25 от 21.04.2025 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 74 | 0.38 | 09,30 2025.04.22 | 10,48 2025.04.22 | П | 1.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП74(Все ЛЭП 0,4 кВ 1СШ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 328 | 0.38 | 13,15 2025.04.22 | 14,20 2025.04.22 | П | 1.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП328(ЛЭП 0,4 кВ пр.16) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1201 РП 112 | 6 (6.3) | 16,03 2025.04.22 | 16,52 2025.04.22 | В | 0.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 210(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 178(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, детский комбинат № 63 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 детский комбинат № 65 | 37 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 472 |  | 09-04/25 от 22.04.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1201 РП 112 | 6 (6.3) | 16,03 2025.04.22 | 16,52 2025.04.22 | В | 0.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 210(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 178(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, детский комбинат № 63 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 детский комбинат № 65 | 37 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 472 |  | 11-04/25 от 22.04.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1201 РП 112 | 6 (6.3) | 16,03 2025.04.22 | 16,52 2025.04.22 | В | 0.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 210(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 178(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, детский комбинат № 63 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 детский комбинат № 65 | 37 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 472 |  | 10-04/25 от 22.04.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 42 | 0.38 | 09,35 2025.04.23 | 10,48 2025.04.23 | П | 1.2167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП42(ЛЭП 0,4 кВ пр.11, 12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 381 | 6 (6.3) | 13,10 2025.04.23 | 16,30 2025.04.23 | П | 3.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП381(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 321 | 0.38 | 09,50 2025.04.24 | 15,20 2025.04.24 | П | 5.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП321(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 228 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 415 | 6 (6.3) | 11,10 2025.04.24 | 16,30 2025.04.24 | П | 5.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП415(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 97 | 0.38 | 10,05 2025.04.30 | 13,15 2025.04.30 | П | 3.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП97(ЛЭП 0,4 кВ пр.7) | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь