## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 114 | 6 (6.3) | 09,50 2022.03.02 | 16,15 2022.03.02 | П | 6.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 114 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100.3 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 156 пр. 3, 4 | 6 (6.3) | 09,25 2022.03.04 | 11,40 2022.03.04 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 156 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 3351 | 6 (6.3) | 13,45 2022.03.04 | 15,15 2022.03.04 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 3351 (Все ЛЭП ТП) |  | МАОУ "Лицей № 36" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 4321 | 6 (6.3) | 09,10 2022.03.05 | 15,28 2022.03.05 | П | 6.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 4321 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 226 | 6 (6.3) | 21,12 2022.03.10 | 21,28 2022.03.10 | П | 0.267 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 226 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 258.3 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 104 | 6 (6.3) | 10,15 2022.03.14 | 12,30 2022.03.14 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 104 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф650 п/с Соцгород | 6 (6.3) | 20,40 2022.03.14 | 21,20 2022.03.14 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 157(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 55(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 60(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 319(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 134(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 368(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 125, ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП , ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4), ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3, ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) | 60 | 1 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2748.4 |  | 01-04/22 от 14.03.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 102 пр. 2 | 6 (6.3) | 09,10 2022.03.15 | 11,25 2022.03.15 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 102 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 253 пр. 19 | 6 (6.3) | 09,40 2022.03.18 | 13,00 2022.03.18 | П | 3.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 253 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 118 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.606 на ПС "Соцгород" | 6 (6.3) | 13,20 2022.03.20 | 13,45 2022.03.20 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП29(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП251(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП258(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 476 |  | 02-04/22 от 20.03.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 90 сш2 | 6 (6.3) | 10,30 2022.03.24 | 12,30 2022.03.24 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 90 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 320 сш2 | 6 (6.3) | 15,05 2022.03.28 | 16,45 2022.03.28 | П | 1.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 320 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-2, МЛПУ "Наркологическая больница "Наркологический стационра № 7" | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 287 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 37 | 6 (6.3) | 09,39 2022.03.29 | 11,47 2022.03.29 | П | 2.133 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 37 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46.42 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 121 | 6 (6.3) | 13,10 2022.03.30 | 15,15 2022.03.30 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 121 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 65 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 98.56 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 4881 | 6 (6.3) | 09,30 2022.03.31 | 10,25 2022.03.31 | П | 0.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 4881 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь