## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 388 | 6 (6.3) | 13,10 2025.03.03 | 16,10 2025.03.03 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП388(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 254 | 6 (6.3) | 13,30 2025.03.04 | 16,30 2025.03.04 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП254(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 199 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 8 | 0.38 | 10,10 2025.03.05 | 10,15 2025.03.05 | П | 0.083333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП8(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП355 | 0.38 | 09,25 2025.03.07 | 11,25 2025.03.07 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП355(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 297 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП158 | 6 (6.3) | 09,10 2025.03.10 | 16,10 2025.03.10 | П | 7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП158(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП130 | 0.38 | 13,30 2025.03.10 | 15,20 2025.03.10 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП130(ЛЭП 0,4кВ пр.4) | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 160 | 6 (6.3) | 13,00 2025.03.11 | 16,00 2025.03.11 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП160(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП412 | 6 (6.3) | 13,20 2025.03.17 | 16,30 2025.03.17 | П | 3.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП412(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 279 РП-27 | 6 (6.3) | 02,32 2025.03.18 | 04,29 2025.03.18 | В | 1.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 483(Все ЛЭП ТП) |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 250 |  | 01-03/25 от 18.03.25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 279 РП-27 | 6 (6.3) | 02,32 2025.03.18 | 03,13 2025.03.18 | В | 0.68 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 142А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 470(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 582 (СНТ МАЛЫШЕВО)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1880 |  | 01-03/25 от 18.03.25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 279 РП-27 | 6 (6.3) | 02,32 2025.03.18 | 03,40 2025.03.18 | В | 1.13 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 216(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(2)(Все ЛЭП ТП) |  | КОТЕЛЬНАЯДЕТСКИЙ САД №223 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 325 |  | 01-03/25 от 18.03.25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 279 РП-27 | 6 (6.3) | 02,32 2025.03.18 | 04,04 2025.03.18 | В | 1.53 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417А(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  | 01-03/25 от 18.03.25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 279 РП-27 | 6 (6.3) | 02,32 2025.03.18 | 04,24 2025.03.18 | В | 1.87 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП) |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 250 |  | 01-03/25 от 18.03.25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 281 | 6 (6.3) | 09,25 2025.03.18 | 13,20 2025.03.18 | П | 3.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП281(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 339 | 6 (6.3) | 13,40 2025.03.18 | 17,05 2025.03.18 | П | 3.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП339(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 221 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 322 | 6 (6.3) | 14,10 2025.03.19 | 16,40 2025.03.19 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП322(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 326 | 6 (6.3) | 13,30 2025.03.20 | 16,00 2025.03.20 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП326(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 23 | 6 (6.3) | 09,10 2025.03.21 | 15,15 2025.03.21 | П | 6.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП23(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП118 | 6 (6.3) | 09,05 2025.03.24 | 15,35 2025.03.24 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП118(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 4 | 0.38 | 13,15 2025.03.24 | 16,40 2025.03.24 | П | 3.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП4(ЛЭП 0,4кВ пр.7) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 206 | 6 (6.3) | 09,35 2025.03.26 | 15,55 2025.03.26 | П | 6.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 368 | 6 (6.3) | 09,05 2025.03.27 | 15,50 2025.03.27 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП368(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 269 | 6 (6.3) | 09,20 2025.03.28 | 11,55 2025.03.28 | П | 2.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП269(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф231РП23 | 6 (6.3) | 04,05 2025.03.29 | 04,30 2025.03.29 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП348(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП41(1)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 360 |  | 02-03/25 от 29.03.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1218 в РП112 | 6 (6.3) | 21,58 2025.03.30 | 22,30 2025.03.30 | В | 0.53 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 307(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 308(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1123(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 17 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1223 |  | 03-03/25 от 30.03.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.23 РП4 | 6 (6.3) | 22,50 2025.03.30 | 23,25 2025.03.30 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 125, ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП , ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) | 24 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1034 |  | 04-03/25 от 30.03.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП4171 | 0.38 | 09,10 2025.03.31 | 13,00 2025.03.31 | П | 3.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП4171(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 89 | 6 (6.3) | 09,35 2025.03.31 | 15,35 2025.03.31 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП89(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП4171 | 0.38 | 13,30 2025.03.31 | 14,00 2025.03.31 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП4171(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь