## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП120 | 6 (6.3) | 09,30 2023.03.02 | 16,20 2023.03.02 | П | 6.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП175 | 6 (6.3) | 09,00 2023.03.03 | 15,30 2023.03.03 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.107 в РП10 | 6 (6.3) | 00,16 2023.03.06 | 01,04 2023.03.06 | В | 0.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 313(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 340 |  | 01-03/23 от 06.03.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.107 в РП10 | 6 (6.3) | 00,16 2023.03.06 | 00,50 2023.03.06 | В | 0.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 312(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 109 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 386 |  | 01-03/23 от 06.03.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ф.150 ТП130 | 10 (10.5) | 00,04 2023.03.13 | 00,49 2023.03.13 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5 | 131 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 121 |  | 02-03/23 от 13.03.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ф.150 ТП130 | 10 (10.5) | 00,04 2023.03.13 | 01,15 2023.03.13 | В | 1.18 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-131А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-132А(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" Котельная больницы № 37 | 639 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 683 |  | 02-03/23 от 13.03.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ф.150 ТП130 | 10 (10.5) | 00,04 2023.03.13 | 00,52 2023.03.13 | В | 0.8 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-133А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-407(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 296 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 648 |  | 02-03/23 от 13.03.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП355 | 0.38 | 13,30 2023.03.15 | 16,30 2023.03.15 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 297 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП296 | 0.38 | 13,26 2023.03.17 | 15,18 2023.03.17 | П | 1.87 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП298 | 0.38 | 09,55 2023.03.20 | 14,50 2023.03.20 | П | 4.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП355 | 0.38 | 13,40 2023.03.20 | 14,00 2023.03.20 | П | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 297 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП179 | 6 (6.3) | 13,20 2023.03.21 | 15,00 2023.03.21 | П | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП181 | 6 (6.3) | 13,20 2023.03.22 | 16,40 2023.03.22 | П | 3.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП297 | 0.38 | 10,40 2023.03.24 | 15,50 2023.03.24 | П | 5.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП98 | 0.38 | 13,31 2023.03.24 | 14,05 2023.03.24 | П | 0.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф601 п/с Соцгород РП18 | 6 (6.3) | 16,40 2023.03.24 | 19,55 2023.03.24 | В | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 333(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 334(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 335(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 337(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 332(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 412(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 336(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 331(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 326(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 343(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 327(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 325(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 328(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 329(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114, МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 82 | 0 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 3532 |  | 03-03/23 от 24.03.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП78 | 6 (6.3) | 13,40 2023.03.28 | 16,00 2023.03.28 | П | 2.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП397 | 0.38 | 09,15 2023.03.30 | 14,00 2023.03.30 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь