## Отчет
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за | [13 empty] | апрель | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП288 | 6 (6.3) | 09,35 2022.04.04 | 13,50 2022.04.04 | П | 4.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП288(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 373 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП1123 сш2 | 6 (6.3) | 09,40 2022.04.04 | 10,30 2022.04.04 | П | 0.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1123(Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 445 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП395 | 6 (6.3) | 10,00 2022.04.04 | 10,45 2022.04.04 | П | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП395(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП228 | 6 (6.3) | 13,20 2022.04.04 | 17,20 2022.04.04 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП228(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 56, детский комбинат № 57, детский комбинат № 316, детский комбинат № 339 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64.6 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП403 | 6 (6.3) | 14,00 2022.04.04 | 16,10 2022.04.04 | П | 2.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП403(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 27 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 424 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф632 РП14 | 6 (6.3) | 03,25 2022.04.05 | 03,50 2022.04.05 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП125(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП202(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) | 66 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1503 |  | 01-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП210 | 6 (6.3) | 09,18 2022.04.05 | 16,40 2022.04.05 | П | 7.367 | ТП 6 (6.3) кВ ТП210(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, детский комбинат № 63 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166.5 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ВЛ | ф.1301 в ТП130 | 10 (10.5) | 14,00 2022.04.05 | 15,50 2022.04.05 | В | 1.83 | ТП 10 (10.5) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП133а(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 200 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 191 |  | 02-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ВЛ | ф.1301 в ТП130 | 10 (10.5) | 14,00 2022.04.05 | 15,30 2022.04.05 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП130(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132а(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5, МЛПУ "Объединение городской больницы № 37",Котельная больницы № 37 | 205 | 0 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 197 |  | 02-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф615 РП4 | 6 (6.3) | 19,10 2022.04.05 | 19,55 2022.04.05 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП351(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 157(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 55(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП319(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП106а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 134(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП357(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1446 |  | 03-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф615 РП4 | 6 (6.3) | 19,10 2022.04.05 | 21,00 2022.04.05 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | 03-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф615 РП 4 | 6 (6.3) | 19,10 2022.04.05 | 21,10 2022.04.05 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79а(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 355 |  | 03-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф615 РП 4 | 6 (6.3) | 19,10 2022.04.05 | 22,30 2022.04.05 | В | 3.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП368(Все ЛЭП ТП); ТП369(Все ЛЭП ТП); ТП358 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1165 |  | 03-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф615 РП 4 | 6 (6.3) | 19,10 2022.04.05 | 22,40 2022.04.05 | В | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП108(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 370 |  | 03-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП187А | 6 (6.3) | 13,15 2022.04.07 | 16,51 2022.04.07 | П | 3.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП187А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП212 | 6 (6.3) | 09,50 2022.04.08 | 15,50 2022.04.08 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП212(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 142.7 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф615 РП10 | 6 (6.3) | 11,40 2022.04.11 | 12,15 2022.04.11 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП313(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП312(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП253(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП254(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП263(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10, детский комбинат № 109,детский комбинат № 118, детский сад № 113 | 36 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1132 |  | 04-04/22 от 11.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф615 РП10 | 6 (6.3) | 11,40 2022.04.11 | 12,40 2022.04.11 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП250(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП255(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП256(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 588 |  | 04-04/22 от 11.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф615 РП10 | 6 (6.3) | 11,40 2022.04.11 | 13,15 2022.04.11 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП90а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП90б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП90(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  | 04-04/22 от 11.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП364 | 6 (6.3) | 09,45 2022.04.12 | 16,00 2022.04.12 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП364(Все ЛЭП ТП) |  | ЗАО "Стройинвестрегион НН" | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 357 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП407 | 6 (6.3) | 09,20 2022.04.13 | 17,00 2022.04.13 | П | 7.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП364(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф602 в РП27 | 6 (6.3) | 17,30 2022.04.13 | 17,45 2022.04.13 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП417а сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП377(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП383 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП382 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223, детский комбинат № 35, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-16 (ВНС-16), МОУ общеобразовательная средняя школа № 161 | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 672 |  | 05-04/22 от 13.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП387 | 6 (6.3) | 09,30 2022.04.14 | 16,06 2022.04.14 | П | 6.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП387(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 301 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф49,50,52,53 | 6 (6.3) | 12,00 2022.04.14 | 12,40 2022.04.14 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 165(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4621П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП268(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП186(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 84, МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, детский комбинат № 341, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 МОУ средняя общеобразовательная школа № 129, | 215 | 0 | 6 | 209 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1573 |  | 06-04/22 от 14.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф 71,43,48,47,45,70 | 6 (6.3) | 12,10 2022.04.14 | 12,55 2022.04.14 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП173(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП173А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП198(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП199(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП200(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП174(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП231(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61, детский комбинат № 341, детский комбинат № 61 | 59 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1185 |  | 07-04/22 от 14.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф142,144,146 | 6 (6.3) | 13,25 2022.04.14 | 14,16 2022.04.14 | В | 0.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367(2СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70(1СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(1СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП65(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП284(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12), ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 детский комбинат № 29, детский комбинат № 105 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77 МЛПУ "Роддом № 3" ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-25 (ВНС-25) | 75 | 0 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1996 |  | 08-04/22 от 14.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф1304 | 10 (10.5) | 14,54 2022.04.15 | 15,42 2022.04.15 | В | 0.8 | ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132А(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" Котельная больницы № 37 | 639 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 683 |  | 09-04/22 от 15.04.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф49,50,52,53 | 6 (6.3) | 15,14 2022.04.15 | 15,26 2022.04.15 | В | 0.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП165(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4621П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП268(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП186(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 84 МОУ средняя общеобразовательная школа № 169 МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, детский комбинат № 341 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 МОУ средняя общеобразовательная школа № 129 | 215 | 0 | 6 | 209 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1573 |  | 10-04/22 от 15.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф43 | 6 (6.3) | 15,27 2022.04.15 | 15,56 2022.04.15 | В | 0.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП173(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП173А(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 515 |  | 11-04/22 от 15.04.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф605 в РП14 | 6 (6.3) | 01,10 2022.04.16 | 02,50 2022.04.16 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП299(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП290(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП99(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7), детский комбинат № 108, МОУ средняя общеобразовательная школа №119. | 117 | 0 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 4011.8 |  | 12-04/22 от 16.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.283 в РП28 | 6 (6.3) | 20,40 2022.04.16 | 21,30 2022.04.16 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП351 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП352 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП353 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП354 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 125, ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4), детский комбинат № 24, детский комбинат № 123 | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1152 |  | 13-04/22 от 16.04.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП288 | 6 (6.3) | 09,30 2022.04.18 | 16,25 2022.04.18 | П | 6.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП288(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 373 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП104 пр. 3,4 | 6 (6.3) | 10,00 2022.04.19 | 10,25 2022.04.19 | П | 0.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП) |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП122 | 6 (6.3) | 13,35 2022.04.20 | 17,10 2022.04.20 | П | 3.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП122(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП174 | 6 (6.3) | 09,20 2022.04.21 | 17,00 2022.04.21 | П | 7.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП174(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 143.4 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП165 | 6 (6.3) | 09,30 2022.04.21 | 15,10 2022.04.21 | П | 5.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП165(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 84 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 146.5 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП204 | 6 (6.3) | 09,25 2022.04.22 | 13,45 2022.04.22 | П | 4.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП204(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-7 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115.1 |  |  |  |  | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП31 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.26 | 16,00 2022.04.26 | П | 7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП31(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58.52 |  |  |  |  | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП29 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.26 | 14,45 2022.04.26 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП29(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП93 | 6 (6.3) | 13,55 2022.04.27 | 17,00 2022.04.27 | П | 3.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП93(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП289 | 6 (6.3) | 09,20 2022.04.28 | 16,15 2022.04.28 | П | 6.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП289(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф607 в РП15 | 6 (6.3) | 19,35 2022.04.28 | 22,35 2022.04.28 | В | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП153(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП154(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП160(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП239(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП74(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП320(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4171(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП298(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП75(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП975(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП324(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП72(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 5, ОАО "Нижегородский водоканал"КНС-2, МЛПУ "Наркологическая больница"Наркологический стационар № 7, детский комбинат № 95, детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36, МЛПУ "Наркологическая больница" стационар № 3, МОУ средняя общеобразовательная школа № 5, детский комбинат № 104, детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72, | 66 | 0 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2349.14 |  | 14-04/22 от 28.04.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП393 сш1 пр. 24 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.29 | 14,20 2022.04.29 | П | 0.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП393(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-24 (ВНС-24) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь