## Отчет
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за | [15 empty] | январь | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1316 в РП13 | 6 (6.3) | 01,20 2023.01.01 | 01,34 2023.01.01 | В | 0.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 295(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 320 |  | 01-01/23 от 01.01.2023 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ТП118 | 6 (6.3) | 06,54 2023.01.01 | 07,05 2023.01.01 | В | 0.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 121(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 65 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 99 |  | 02-01/23 от 01.01.2023 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ТП123 | 0.38 | 21,42 2023.01.07 | 22,29 2023.01.07 | В | 0.78 | ТП 0.38 кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП) |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  | 03-01/23 от 07.01.2023 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 123 | 0.38 | 13,45 2023.01.09 | 14,50 2023.01.09 | П | 1.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 123 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.95 в РП9 | 6 (6.3) | 05,25 2023.01.11 | 05,40 2023.01.11 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 283(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 122 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 334 |  | 04-01/23 от 11.01.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.95 в РП9 | 6 (6.3) | 05,25 2023.01.11 | 06,35 2023.01.11 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 282(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 286(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 122 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 408 |  | 04-01/23 от 11.01.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 6 | 6 (6.3) | 09,10 2023.01.16 | 16,00 2023.01.16 | П | 6.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 6 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104.3 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 251 сш1 | 0.38 | 09,35 2023.01.16 | 13,25 2023.01.16 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 251 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 383 сш1 | 0.38 | 10,00 2023.01.16 | 12,10 2023.01.16 | П | 2.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 383 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-16 (ВНС-16) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 113 | 6 (6.3) | 09,30 2023.01.17 | 15,45 2023.01.17 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 113 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 383 сш2 | 0.38 | 09,55 2023.01.17 | 12,40 2023.01.17 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 383 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-16 (ВНС-16) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 35 сш2 | 0.38 | 10,00 2023.01.17 | 14,55 2023.01.17 | П | 4.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 35 (Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Электроника Плюс" Кинотеатр "Мир" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 23 сш2 | 0.38 | 13,30 2023.01.17 | 15,15 2023.01.17 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 23 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 163 | 6 (6.3) | 09,40 2023.01.18 | 16,25 2023.01.18 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 163 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 157.7 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 232 пр. 3, 4 | 0.38 | 09,05 2023.01.19 | 11,03 2023.01.19 | П | 1.967 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 232 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 187.8 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.3023 РП-30 | 6 (6.3) | 15,22 2023.01.19 | 15,36 2023.01.19 | В | 0.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 395(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 396(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 226 |  | 05-01/23 от 19.01.2023 | 3.4.8 | 4.12 | 0
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.3023 РП-30 | 6 (6.3) | 15,22 2023.01.19 | 16,01 2023.01.19 | В | 0.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 397(1)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 |  | 05-01/23 от 19.01.2023 | 3.4.8 | 4.12 | 0
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 321 | 0.38 | 09,35 2023.01.24 | 15,20 2023.01.24 | П | 5.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 321 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 89 | 0.38 | 09,40 2023.01.24 | 11,50 2023.01.24 | П | 2.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 89 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.2 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 109 пр. 1 | 0.38 | 13,20 2023.01.24 | 15,40 2023.01.24 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 109 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 47 сш1 | 0.38 | 09,30 2023.01.25 | 13,00 2023.01.25 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 47 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 292 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 32 | 6 (6.3) | 13,00 2023.01.25 | 16,10 2023.01.25 | П | 3.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 32 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 96 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 89.54 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 87 сш1 | 0.38 | 13,45 2023.01.25 | 15,45 2023.01.25 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 87 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 236 пр. 1 | 0.38 | 09,20 2023.01.26 | 10,50 2023.01.26 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 236 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 62 | 6 (6.3) | 13,30 2023.01.26 | 16,15 2023.01.26 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 62 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162.8 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 256 | 0.38 | 13,30 2023.01.26 | 16,55 2023.01.26 | П | 3.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 256 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 25 | 6 (6.3) | 09,04 2023.01.27 | 15,09 2023.01.27 | П | 6.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 25 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 17 пр. 7, 8 | 0.38 | 09,05 2023.01.27 | 10,13 2023.01.27 | П | 1.133 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 17 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 41 | 6 (6.3) | 09,20 2023.01.30 | 16,45 2023.01.30 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 41 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 48 | 6 (6.3) | 13,40 2023.01.31 | 16,00 2023.01.31 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 48 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.8 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП171 | 0.38 | 17,40 2023.01.31 | 17,50 2023.01.31 | В | 0.17 | ТП 0.38 кВ ТП 171-4(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 106.9 |  | 06-01/23 от 31.01.2023 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь