## Отчет
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 120 | 6 (6.3) | 10,00 2022.10.03 | 14,50 2022.10.03 | П | 4.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 120(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158.8 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 173 | 6 (6.3) | 13,30 2022.10.04 | 16,40 2022.10.04 | П | 3.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 173(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 515 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 97 пр. 5 | 6 (6.3) | 10,10 2022.10.04 | 15,00 2022.10.04 | П | 4.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 97(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 114 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 210.7 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф9РП1 | 6 (6.3) | 17,15 2022.10.06 | 17,50 2022.10.06 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 259(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 126 |  | 01-10/22 от 06.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф611 РП8 | 6 (6.3) | 00,40 2022.10.10 | 02,40 2022.10.10 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП245(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП246(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП209(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП244(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП275(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП276(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП187(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП187А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП277(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП270(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80, детский комбинат № 12, МОУ специальная образовательная школа-интернат № 162 | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1959 |  | 02-10/22 от 10.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 131А | 6 (6.3) | 10,00 2022.10.12 | 13,50 2022.10.12 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 131А (Все ЛЭП ТП) |  | котельная юольницы № 37 | 178 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 265А сш1 | 6 (6.3) | 14,20 2022.10.14 | 15,30 2022.10.14 | П | 1.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 265А (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф3023 РП30 | 6 (6.3) | 19,35 2022.10.14 | 20,50 2022.10.14 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП395(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397(1)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 |  | 03 -10/22 от 14.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф3023 РП30 | 6 (6.3) | 19,35 2022.10.14 | 21,10 2022.10.14 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП396(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 |  | 03 -10/22 от 14.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.т2 РП 28 | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.17 | 14,15 2022.10.17 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 360 (2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 |  | 04-10/22 от 17.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.т2 РП 28 | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.17 | 14,25 2022.10.17 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 79а(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 |  | 04-10/22 от 17.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.т2 РП 28 | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.17 | 14,45 2022.10.17 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП) |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 270 |  | 04-10/22 от 17.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.т2 РП 28 | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.17 | 16,00 2022.10.17 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 581 |  | 04-10/22 от 17.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.10 в РП5 | 6 (6.3) | 09,35 2022.10.24 | 09,50 2022.10.24 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 25(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 24(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 13(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 6(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 94(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 317(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-4 МОУ средняя образовательная школа №133 | 35 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 527 |  | 05-10/22 от 24.10.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 317 сш1 | 6 (6.3) | 13,35 2022.10.24 | 15,00 2022.10.24 | П | 1.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 317 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 330 | 6 (6.3) | 09,30 2022.10.26 | 11,35 2022.10.26 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 330 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 112А сш2 | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.26 | 16,10 2022.10.26 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 112А (Все ЛЭП ТП) |  | котельная больницы № 23, ГОиЧС ПЧ № 46 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 8 | 6 (6.3) | 09,20 2022.10.26 | 10,50 2022.10.26 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 8 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 188.1 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 304 сш2 | 6 (6.3) | 09,50 2022.10.27 | 11,50 2022.10.27 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 304 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 258 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 402 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 138 пр. 1 | 6 (6.3) | 11,30 2022.10.27 | 12,00 2022.10.27 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 138 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь