## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
113 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф103 РП10 | 6 (6.3) | 10,10 2020.04.05 | 12,25 2020.04.05 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП250(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП85(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП85а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4551П(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 374.3 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (в Нижегородской области);Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 001-04/20 от 06.04.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
114 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП18 | 0.38 | 20,20 2020.04.10 | 02,25 2020.04.11 | В | 6.08 | ТП18 РУ 0,4кВ пр.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 002-04/20 от 13.04.2020 | 3.4.8 | 4.12 | 0
115 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ПС "Соцгород" ф.622 | 6 (6.3) | 16,40 2020.04.14 | 20,10 2020.04.15 | В | 27.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1036 |  | 003-04/20 от 17.04.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
116 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.218 в РП21 | 6 (6.3) | 13,20 2020.04.15 | 14,00 2020.04.15 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП40(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП43(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП47(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП56(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП346(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП347(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-10), детский комбинат № 3, детский комбинат № 4, детский комбинат № 119, детский комбинат № 44, ПАО "Ростелеком" городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций г.Нижнего Новгорода ПС-298/3 | 53 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1530.78 |  | 004-04/20 от 17.04.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
117 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП131а | 0.38 | 21,05 2020.04.18 | 21,15 2020.04.18 | В | 0.17 | ТП 0.38 кВ ТП131а-1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 172 |  | 005-04/20 от 20.04.2020 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
118 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.251 в РП25 | 6 (6.3) | 04,15 2020.04.21 | 05,48 2020.04.21 | В | 1.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 373 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП374 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 374А СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП565(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 177 |  | 007-04/20 от 23.04.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
119 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф.255 В РП 25 | 6 (6.3) | 04,15 2020.04.21 | 04,57 2020.04.21 | В | 0.7 | ТП 6 (6.3) кВ 375СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП376СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП372СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142",детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" | 378 | 0 | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 915.3 |  | 006-04/20 от 23.04.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
120 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.242 в РП 24 | 6 (6.3) | 06,00 2020.04.21 | 06,28 2020.04.21 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 363СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 127 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 281 |  | 008-04/20 от 23.04.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
121 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф. 221 в РП 22 | 6 (6.3) | 01,00 2020.04.24 | 03,05 2020.04.24 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП166(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП182(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП205(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП311(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 64 | 76 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 350.7 |  | 009-04/20 от 27.04.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
122 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 222 В РП 22 | 6 (6.3) | 01,00 2020.04.24 | 04,50 2020.04.24 | В | 3.83 | ТП 6 (6.3) кВ тп180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп145а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп147а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп147б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп452(Все ЛЭП ТП) |  |  | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 798.08 |  | 010-04/20 от 27.04.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
123 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.1218 РП 112 | 6 (6.3) | 22,20 2020.04.25 | 23,11 2020.04.25 | В | 0.85 | ТП 6 (6.3) кВ 1121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 307(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 1123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 308(Все ЛЭП ТП) |  | Детский комбинат №17 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1223 |  | 011-04/20 от 27.04.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
124 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.93 в РП9 | 6 (6.3) | 23,26 2020.04.25 | 23,58 2020.04.25 | В | 0.53 | ТП 6 (6.3) кВ 257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 240(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 121А(Все ЛЭП ТП) |  | Детский комбинат 102, Детский комбинат 65 | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 394.42 |  | 012-04/20 от 27.04.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
125 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП215 | 0.38 | 16,40 2020.04.30 | 16,50 2020.04.30 | В | 0.17 | ТП215 РУ 0,4кВ пр.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 013-04/20 от 02.05.2020 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь