## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 109 сш1 | 0.38 | 09,45 2021.02.01 | 13,25 2021.02.01 | П | 3.667 | КЛ 0,38 кВ ТП 109 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 364 сш1 | 6 (6.3) | 09,45 2021.02.01 | 09,50 2021.02.01 | П | 0.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 364 (Все ЛЭП ТП) |  | ЗАО "Стройинвестрегион НН" | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 357 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 364 сш2 | 0.38 | 09,55 2021.02.01 | 14,50 2021.02.01 | П | 4.917 | КЛ 0,38 кВ ТП 364 (Все ЛЭП ТП) |  | ЗАО "Стройинвестрегион НН" | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 357 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 109 сш2 | 6 (6.3) | 13,30 2021.02.01 | 15,50 2021.02.01 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 109 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 112Б | 6 (6.3) | 09,25 2021.02.02 | 15,30 2021.02.02 | П | 6.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 112Б (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.54 РП7 | 6 (6.3) | 18,08 2021.02.02 | 18,43 2021.02.02 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 230(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 235(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 234(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 233(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 232(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 56, детский комбинат № 57 | 45 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 850.4 |  | 01-02/21 от 02.02.2021 | 3.4.8 | 4.12 | 0
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП16 | 6 (6.3) | 19,45 2021.02.02 | 20,22 2021.02.02 | В | 0.62 | ТП 6 (6.3) кВ ТП168А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП389(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП252(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП393(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП392(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП409(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП112(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП113(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-23 (ВНС-23),ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24),ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27,ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1008 |  | 02-02/21 от 02.02.2021 | 3.4.9 | 4.13 | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 85 | 6 (6.3) | 09,15 2021.02.04 | 17,10 2021.02.04 | П | 7.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 85 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 151.3 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | КЛ | Ф113б в ПС ЦРП ГАЗ | 6 (6.3) | 07,40 2021.02.08 | 07,57 2021.02.08 | В | 0.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП91Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП162(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП162а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП156(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП163(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП251(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП30(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП120(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП39(Все ЛЭП ТП) |  | Строительная компания "Инженерные сети" ЛНС №4,детский комбинат № 74,МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" | 56 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1352 |  | 03-02/21 от 08.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 27 | 0.38 | 13,25 2021.02.12 | 16,00 2021.02.12 | П | 2.583 | КЛ 0,38 кВ ТП 27 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 59 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 222.6 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 147 | 0.38 | 14,20 2021.02.12 | 15,05 2021.02.12 | П | 0.75 | ВЛ 0,38 кВ ТП 147 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 189.2 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | УСЛ 1514 | 6 (6.3) | 00,00 2021.02.16 | 01,55 2021.02.16 | В | 1.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 133а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 296 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 647.76 |  | 04-02/21 от 16.02.2021 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 66 | 0.38 | 14,00 2021.02.17 | 15,30 2021.02.17 | П | 1.5 | КЛ 0,38 кВ ТП 66 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 188 | 6 (6.3) | 13,30 2021.02.20 | 14,35 2021.02.20 | П | 1.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф604 РП16 | 6 (6.3) | 23,05 2021.02.20 | 00,45 2021.02.21 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП393(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП391(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП409(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП112(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП168а(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп389(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24) ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-23 (ВНС-23) | 28 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 513 |  | 05-02/21 от 21.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП129 присоед.3 | 0.38 | 08,15 2021.02.24 | 09,00 2021.02.24 | В | 0.75 | ТП 0.38 кВ ТП129 присоед.3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 96 |  | 06-02/21 от 24.02.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП102 | 0.38 | 18,40 2021.02.24 | 19,00 2021.02.24 | В | 0.33 | ТП 0.38 кВ ТП102(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 140 |  | 07-02/21 от 24.02.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | ф,150 | 6 (6.3) | 11,35 2021.02.26 | 12,50 2021.02.26 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 133а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 296 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 647.76 |  | 08-02/21 от 26.02.2021 | 3.4.9 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь