## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф50 | 6 (6.3) | 09,45 2023.06.01 | 14,30 2023.06.01 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 100 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 138 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 139 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 414 |  |  |  |  | 1
46 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1201 РП 112 | 6 (6.3) | 13,00 2023.06.01 | 14,20 2023.06.01 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 178(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 63, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6, детский комбинат № 102, детский комбинат № 23, детский комбинат № 65 | 97 | 0 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 698.42 |  | 01-06/23 от 01.06.23 | 3.4.8 | 4.12 | 0
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП14 | 6 (6.3) | 09,10 2023.06.05 | 16,40 2023.06.05 | П | 7.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 14(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
47 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф167 в РП16 | 6 (6.3) | 20,28 2023.06.05 | 21,30 2023.06.05 | В | 1.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 168а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 391(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 611 |  | 02-06/23 от 05.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП104 | 6 (6.3) | 09,25 2023.06.07 | 16,10 2023.06.07 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП407 | 0.38 | 09,30 2023.06.08 | 15,30 2023.06.08 | П | 6 | 1СШ 0,4кВ ТП 407 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП147Б | 6 (6.3) | 10,10 2023.06.08 | 15,10 2023.06.08 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП321 | 0.38 | 11,00 2023.06.08 | 15,45 2023.06.08 | П | 4.75 | 1СШ 0,4кВ ТП 321 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП407 | 0.38 | 09,20 2023.06.09 | 14,00 2023.06.09 | П | 4.6667 | 2СШ 0,4кВ ТП 407 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
48 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.2610 РП-26 | 6 (6.3) | 07,20 2023.06.10 | 07,25 2023.06.10 | В | 0.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 377А 2СШ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 |  | 04-06/23 от 10.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
49 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф113б РП1 | 6 (6.3) | 17,35 2023.06.10 | 17,55 2023.06.10 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП120(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП39(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП50(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП51(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП52(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП30СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП156(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП162(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП162А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП163(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП155(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" детский комбинат № 74 | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1032.48 |  | 03-06/23 от 10.06.23 | 3.4.8 | 4.4 | 0
50 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.10 ЦРП-3 "ГАЗ" | 6 (6.3) | 09,07 2023.06.12 | 09,45 2023.06.12 | В | 0.63 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 25(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 24(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 13(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 6(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-4 МОУ средняя образовательная школа №133 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 303 |  | 05-06/23 от 12.06.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
51 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.215 РП 21 | 6 (6.3) | 18,47 2023.06.12 | 19,30 2023.06.12 | В | 0.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 346(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 47(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 347(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 4, детский комбинат № 119 | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 740 |  | 06-06/23 от 12.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
51 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.215 РП 21 | 6 (6.3) | 18,47 2023.06.12 | 19,37 2023.06.12 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 43(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 56(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3, Управление образования администрации Автозаводского района Детский дом № 4 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 421.78 |  | 06-06/23 от 12.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
52 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.632 п/с Соцгород | 6 (6.3) | 19,00 2023.06.12 | 19,33 2023.06.12 | В | 0.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77, детский комбинат № 29, детский комбинат № 105, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14), ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) | 63 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1791.1 |  | 07-06/23 от 12.06.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
53 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.249 РП 24 | 6 (6.3) | 20,14 2023.06.12 | 20,50 2023.06.12 | В | 0.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 386(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 387(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 593 |  | 08-06/23 от 12.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф279 | 6 (6.3) | 08,55 2023.06.14 | 17,40 2023.06.14 | П | 8.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП СНТ1 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП СНТ2 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП66 | 6 (6.3) | 09,35 2023.06.14 | 15,15 2023.06.14 | П | 5.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 66 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП191 | 0.38 | 13,30 2023.06.14 | 15,40 2023.06.14 | П | 2.1667 | СШ 0,4кВ ТП 191 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф150 | 10 (10.5) | 10,10 2023.06.15 | 15,40 2023.06.15 | П | 5.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 133А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП13 | 0.38 | 13,35 2023.06.15 | 15,00 2023.06.15 | П | 1.4167 | СШ 0,4кВ ТП 13 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
54 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф164 РП16 | 6 (6.3) | 02,50 2023.06.16 | 04,20 2023.06.16 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП409СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП240(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП112СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 детский комбинат № 65 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 детский комбинат № 102, детский комбинат № 23 | 100 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 748.72 |  | 09-06/23 от 16.06.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
55 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф279 РП27 | 6 (6.3) | 04,20 2023.06.16 | 06,30 2023.06.16 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142А(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  | 10-06/23 от 16.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
55 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф162 РП16 | 6 (6.3) | 04,20 2023.06.16 | 04,55 2023.06.16 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ 393СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 392СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2331П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3501(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178Б(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24) ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204.5 |  | 11-06/23 от 16.06.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП55 | 6 (6.3) | 09,20 2023.06.16 | 13,50 2023.06.16 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 55 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП321 | 0.38 | 10,00 2023.06.16 | 14,20 2023.06.16 | П | 4.3333 | 2СШ 0,4кВ ТП 321 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 228 |  |  |  |  | 1
56 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф101 | 6 (6.3) | 16,10 2023.06.16 | 16,50 2023.06.16 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ 90(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 90А(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  | 12-06/23 от 16.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП131 | 0.38 | 09,50 2023.06.20 | 11,47 2023.06.20 | П | 1.95 | СШ 0,4кВ ТП 131 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП256 | 0.38 | 09,25 2023.06.21 | 11,56 2023.06.21 | П | 2.5167 | 1СШ 0,4кВ ТП 256 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП90 пр.3, пр.4 | 0.38 | 09,50 2023.06.22 | 11,25 2023.06.22 | П | 1.5833 | пр.3, пр.4 ТП 90 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП147 пр.3 | 0.38 | 10,10 2023.06.22 | 15,25 2023.06.22 | П | 5.25 | пр.3 ТП 147 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП308 | 6 (6.3) | 13,05 2023.06.22 | 16,40 2023.06.22 | П | 3.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 308 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП68 | 0.38 | 13,30 2023.06.22 | 15,50 2023.06.22 | П | 2.3333 | СШ 0,4кВ ТП 68 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП389 | 0.38 | 09,05 2023.06.23 | 13,45 2023.06.23 | П | 4.6667 | 2СШ 0,4кВ ТП 389 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП394 | 0.38 | 09,40 2023.06.23 | 14,55 2023.06.23 | П | 5.25 | 2СШ 0,4кВ ТП 394 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП131А | 0.38 | 10,15 2023.06.23 | 14,10 2023.06.23 | П | 3.9167 | СШ 0,4кВ ТП 131А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 221 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП403 | 0.38 | 09,00 2023.06.26 | 12,10 2023.06.26 | П | 3.1667 | 2СШ 0,4кВ ТП 403 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП417 | 0.38 | 09,25 2023.06.26 | 11,55 2023.06.26 | П | 2.5 | 1СШ 0,4кВ ТП 417 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП328 пр.19 | 0.38 | 10,05 2023.06.26 | 12,05 2023.06.26 | П | 2 | пр.19 ТП 328 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП388 пр.7 | 0.38 | 10,10 2023.06.26 | 11,10 2023.06.26 | П | 1 | пр.7 ТП 388 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП417 | 0.38 | 13,10 2023.06.26 | 15,35 2023.06.26 | П | 2.4167 | 2СШ 0,4кВ ТП 417 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП297 | 0.38 | 09,30 2023.06.27 | 13,00 2023.06.27 | П | 3.5 | 1СШ 0,4кВ ТП 297 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП152 | 0.38 | 10,20 2023.06.27 | 15,50 2023.06.27 | П | 5.5 | СШ 0,4кВ ТП 152 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП79А | 6 (6.3) | 13,15 2023.06.27 | 16,50 2023.06.27 | П | 3.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП14 | 0.38 | 09,10 2023.06.28 | 11,25 2023.06.28 | П | 2.25 | СШ 0,4кВ ТП 14 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП3031 | 6 (6.3) | 09,45 2023.06.28 | 15,40 2023.06.28 | П | 5.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 3031 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
57 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 615 РП 4 | 6 (6.3) | 19,20 2023.06.28 | 20,20 2023.06.28 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 108(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 122(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 368(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 358(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 319(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106А |  | детский комбинат № 26, ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО"Нижегородский водоканал" КНС-19, детский комбинат № 93 детский комбинат № 108 МОУ средняя общеобразовательная школа № 125 ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 детский комбинат № 24 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 | 116 | 0 | 14 | 102 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1562 |  | 13-06/23 от 28.06.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
58 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.28 в РП4 | 6 (6.3) | 10,15 2023.06.29 | 12,30 2023.06.29 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 106А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 14-06/23 от 29.06.23 | 3.4.8 | 4.12 | 0
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП126 пр.4, пр.5, пр.7 | 0.38 | 10,25 2023.06.29 | 13,30 2023.06.29 | П | 3.0833 | пр.4, пр.5, пр.7 ТП 126 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП416 | 6 (6.3) | 10,50 2023.06.29 | 15,50 2023.06.29 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 416 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП365 | 0.38 | 09,25 2023.06.30 | 12,05 2023.06.30 | П | 2.6667 | 1СШ 0,4кВ ТП 365 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь