## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
73 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.281 в РП28 | 6 (6.3) | 11,10 2024.07.31 | 14,40 2024.07.31 | В | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП390(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4491(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП973(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП974(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3112(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3111(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 293 | 0 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 983 |  | 08-07/24 от 31.07.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
72 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.283 в РП28 | 6 (6.3) | 11,00 2024.07.31 | 13,10 2024.07.31 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП404сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21) детский комбинат № 123 | 193 | 0 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 602 |  | 07-07/24 от 31.07.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
71 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 11,24 2024.07.24 | 11,52 2024.07.24 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП) |  | КНС | 466 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 1060 |  | 06-07/24 от 24.07.2024 | 3.4.8.2 | 4.12 | 0
70 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.283 РП28 | 6 (6.3) | 02,29 2024.07.13 | 04,48 2024.07.13 | В | 2.32 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 394 |  | 04-07/24 от 13.07.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
70 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.283 РП28 | 6 (6.3) | 02,29 2024.07.13 | 04,41 2024.07.13 | В | 2.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 160 |  | 04-07/24 от 13.07.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
70 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.283 РП28 | 6 (6.3) | 02,29 2024.07.13 | 03,40 2024.07.13 | В | 1.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 404(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 102(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 123 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21) | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 301 |  | 04-07/24 от 13.07.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
69 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 130 РП-13 | 6 (6.3) | 02,48 2024.07.13 | 03,46 2024.07.13 | В | 0.97 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 376 |  | 05-07/24 от 13.07.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
68 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.285 в РП28 | 6 (6.3) | 12,20 2024.07.12 | 12,40 2024.07.12 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 370(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 401(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 60(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7), ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20), детский комбинат № 37, МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93 | 68 | 0 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1861.54 |  | 03-07/24 от 12.07.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.255 в РП25 | 6 (6.3) | 17,30 2024.07.04 | 20,26 2024.07.04 | В | 2.93 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 142(Все ЛЭП ТП) |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 155 |  | 02-07/24 от 04.07.2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.255 в РП25 | 6 (6.3) | 17,30 2024.07.04 | 17,52 2024.07.04 | В | 0.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 375(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 374(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 376(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 171(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142" | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 503 |  | 02-07/24 от 04.07.2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
66 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф.605 РП14 п/с Соцгород | 6 (6.3) | 00,35 2024.07.04 | 01,10 2024.07.04 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП87сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4461П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП125сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4051П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП299сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП290(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП99(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП83(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП80(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4421П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП959(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП65(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП63(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) | 108 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3658 |  | 01-07/24 от 04.07.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП180 | 0.38 | 10,40 2024.07.01 | 16,45 2024.07.01 | П | 6.0833 | ТП 180 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф3011 | 6 (6.3) | 09,15 2024.07.01 | 15,53 2024.07.01 | П | 6.6333 | ТП 104 (Все ЛЭП ТП), ТП 150 (Все ЛЭП ТП), ТП 126 (Все ЛЭП ТП), ТП 2472 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 458 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф150 | 6 (6.3) | 09,10 2024.07.04 | 17,00 2024.07.04 | П | 7.8333 | ТП 133 (Все ЛЭП ТП), ТП 133А (Все ЛЭП ТП), ТП 407 (Все ЛЭП ТП), | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 475 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП173 | 0.38 | 09,20 2024.07.05 | 15,10 2024.07.05 | П | 5.8333 | ТП 173 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 456 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 377а | 0.38 | 09,40 2024.07.10 | 11,40 2024.07.10 | П | 2 | ТП 377а (Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 81 | 0.38 | 13,30 2024.07.10 | 15,00 2024.07.10 | П | 1.5 | ТП 81 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 91Б | 0.38 | 09,40 2024.07.11 | 10,55 2024.07.11 | П | 1.25 | ТП 91Б (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 177 | 0.38 | 09,00 2024.07.11 | 10,30 2024.07.11 | П | 1.5 | ТП 177 (ЛЭП пр.1) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 146 | 0.38 | 09,35 2024.07.12 | 10,10 2024.07.12 | П | 0.58333 | ТП 146 (ЛЭП пр.2) | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 180 | 0.38 | 09,30 2024.07.12 | 10,15 2024.07.12 | П | 0.75 | ТП 180 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 144 | 0.38 | 10,40 2024.07.12 | 11,00 2024.07.12 | П | 0.33333 | ТП 144 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 123 | 0.38 | 13,30 2024.07.12 | 14,00 2024.07.12 | П | 0.5 | ТП 123 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 274 | 0.38 | 10,30 2024.07.15 | 15,00 2024.07.15 | П | 4.5 | ТП 274 (Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 55 | 0.38 | 10,00 2024.07.18 | 11,40 2024.07.18 | П | 1.6667 | ТП 55 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 164 | 6 (6.3) | 09,25 2024.07.22 | 15,20 2024.07.22 | П | 5.9167 | ТП 164 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 322 | 0.38 | 13,20 2024.07.22 | 14,50 2024.07.22 | П | 1.5 | ТП 322 (Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 176 | 6 (6.3) | 09,30 2024.07.23 | 15,30 2024.07.23 | П | 6 | ТП 176 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 23 | 0.38 | 10,20 2024.07.23 | 12,00 2024.07.23 | П | 1.6667 | ТП 23 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 113 | 0.38 | 13,20 2024.07.23 | 15,00 2024.07.23 | П | 1.6667 | ТП 113 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 242А | 0.38 | 09,50 2024.07.23 | 11,50 2024.07.23 | П | 2 | ТП 242А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 232 | 0.38 | 13,15 2024.07.24 | 15,21 2024.07.24 | П | 2.1 | ТП 232 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 112а | 6 (6.3) | 09,50 2024.07.24 | 15,12 2024.07.24 | П | 5.3667 | ТП 112А (Все ЛЭП 1СШ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП85 | 0.38 | 10,23 2024.07.25 | 15,41 2024.07.25 | П | 5.3 | ТП 85 (Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 103 | 6 (6.3) | 09,35 2024.07.29 | 16,15 2024.07.29 | П | 6.6667 | ТП 103 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 184 | 6 (6.3) | 13,50 2024.07.30 | 16,40 2024.07.30 | П | 2.8333 | ТП 184 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 34 | 0.38 | 13,20 2024.07.30 | 14,00 2024.07.30 | П | 0.66667 | ТП 34 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 392 | 0.38 | 10,00 2024.07.31 | 15,00 2024.07.31 | П | 5 | ТП 392 (Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь