## Отчет
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за | [15 empty] | I | квартал | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1316 в РП13 | 6 (6.3) | 01,20 2023.01.01 | 01,34 2023.01.01 | В | 0.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 295(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 320 |  | 01-01/23 от 01.01.2023 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ТП118 | 6 (6.3) | 06,54 2023.01.01 | 07,05 2023.01.01 | В | 0.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 121(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 65 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 99 |  | 02-01/23 от 01.01.2023 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ТП123 | 0.38 | 21,42 2023.01.07 | 22,29 2023.01.07 | В | 0.78 | ТП 0.38 кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП) |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  | 03-01/23 от 07.01.2023 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 123 | 0.38 | 13,45 2023.01.09 | 14,50 2023.01.09 | П | 1.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 123 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.95 в РП9 | 6 (6.3) | 05,25 2023.01.11 | 05,40 2023.01.11 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 283(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 122 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 334 |  | 04-01/23 от 11.01.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.95 в РП9 | 6 (6.3) | 05,25 2023.01.11 | 06,35 2023.01.11 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 282(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 286(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 122 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 408 |  | 04-01/23 от 11.01.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 6 | 6 (6.3) | 09,10 2023.01.16 | 16,00 2023.01.16 | П | 6.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 6 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104.3 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 251 сш1 | 0.38 | 09,35 2023.01.16 | 13,25 2023.01.16 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 251 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 383 сш1 | 0.38 | 10,00 2023.01.16 | 12,10 2023.01.16 | П | 2.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 383 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-16 (ВНС-16) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 113 | 6 (6.3) | 09,30 2023.01.17 | 15,45 2023.01.17 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 113 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 383 сш2 | 0.38 | 09,55 2023.01.17 | 12,40 2023.01.17 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 383 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-16 (ВНС-16) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 35 сш2 | 0.38 | 10,00 2023.01.17 | 14,55 2023.01.17 | П | 4.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 35 (Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Электроника Плюс" Кинотеатр "Мир" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 23 сш2 | 0.38 | 13,30 2023.01.17 | 15,15 2023.01.17 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 23 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 163 | 6 (6.3) | 09,40 2023.01.18 | 16,25 2023.01.18 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 163 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 157.7 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 232 пр. 3, 4 | 0.38 | 09,05 2023.01.19 | 11,03 2023.01.19 | П | 1.967 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 232 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 187.8 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.3023 РП-30 | 6 (6.3) | 15,22 2023.01.19 | 15,36 2023.01.19 | В | 0.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 395(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 396(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 226 |  | 05-01/23 от 19.01.2023 | 3.4.8 | 4.12 | 0
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.3023 РП-30 | 6 (6.3) | 15,22 2023.01.19 | 16,01 2023.01.19 | В | 0.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 397(1)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 |  | 05-01/23 от 19.01.2023 | 3.4.8 | 4.12 | 0
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 321 | 0.38 | 09,35 2023.01.24 | 15,20 2023.01.24 | П | 5.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 321 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 89 | 0.38 | 09,40 2023.01.24 | 11,50 2023.01.24 | П | 2.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 89 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.2 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 109 пр. 1 | 0.38 | 13,20 2023.01.24 | 15,40 2023.01.24 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 109 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 47 сш1 | 0.38 | 09,30 2023.01.25 | 13,00 2023.01.25 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 47 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 292 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 32 | 6 (6.3) | 13,00 2023.01.25 | 16,10 2023.01.25 | П | 3.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 32 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 96 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 89.54 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 87 сш1 | 0.38 | 13,45 2023.01.25 | 15,45 2023.01.25 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 87 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 236 пр. 1 | 0.38 | 09,20 2023.01.26 | 10,50 2023.01.26 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 236 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 62 | 6 (6.3) | 13,30 2023.01.26 | 16,15 2023.01.26 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 62 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162.8 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 256 | 0.38 | 13,30 2023.01.26 | 16,55 2023.01.26 | П | 3.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 256 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 25 | 6 (6.3) | 09,04 2023.01.27 | 15,09 2023.01.27 | П | 6.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 25 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 17 пр. 7, 8 | 0.38 | 09,05 2023.01.27 | 10,13 2023.01.27 | П | 1.133 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 17 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 41 | 6 (6.3) | 09,20 2023.01.30 | 16,45 2023.01.30 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 41 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 48 | 6 (6.3) | 13,40 2023.01.31 | 16,00 2023.01.31 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 48 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.8 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП171 | 0.38 | 17,40 2023.01.31 | 17,50 2023.01.31 | В | 0.17 | ТП 0.38 кВ ТП 171-4(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 106.9 |  | 06-01/23 от 31.01.2023 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 271 | 0.38 | 09,45 2023.02.01 | 11,30 2023.02.01 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 271 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 44 | 6 (6.3) | 09,35 2023.02.02 | 16,00 2023.02.02 | П | 6.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 44 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 246 | 6 (6.3) | 09,00 2023.02.03 | 15,55 2023.02.03 | П | 6.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 246 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 278 | 0.38 | 13,25 2023.02.03 | 15,20 2023.02.03 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 278 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 255 | 0.38 | 13,30 2023.02.03 | 15,20 2023.02.03 | П | 1.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 255 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.252 РП25 | 6 (6.3) | 16,30 2023.02.03 | 17,30 2023.02.03 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП372сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП373сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП374сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3741Псш2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 344 |  | 01-02/23 от 03.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.285 в РП28 | 6 (6.3) | 11,48 2023.02.05 | 12,43 2023.02.05 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 401(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 402(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) детский комбинат № 37 ПОЛИКЛИНИКА №8 | 40 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 728 |  | 02-02/23 от 05.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.285 в РП28 | 6 (6.3) | 11,48 2023.02.05 | 12,34 2023.02.05 | В | 0.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 370 (2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 |  | 02-02/23 от 05.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 344 | 0.38 | 15,25 2023.02.07 | 16,25 2023.02.07 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 344 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 96 | 6 (6.3) | 09,50 2023.02.09 | 16,25 2023.02.09 | П | 6.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 96 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 35 | 0.38 | 09,25 2023.02.10 | 17,40 2023.02.10 | П | 8.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 35 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-4 СВ | 6 (6.3) | 17,33 2023.02.12 | 18,56 2023.02.12 | В | 1.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 368(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 358(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353 (1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354 (1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 108(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 357(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 МОУ средняя общеобразовательная школа № 125 ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) детский комбинат № 93 детский комбинат № 108 детский комбинат № 26 | 55 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1863 |  | 03-02/23 от12.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-4 СВ | 6 (6.3) | 17,33 2023.02.12 | 18,39 2023.02.12 | В | 1.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 122(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 |  | 03-02/23 от12.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,45 2023.02.13 | 16,20 2023.02.13 | П | 6.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 70 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,00 2023.02.14 | 16,20 2023.02.14 | П | 7.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 70 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 106А | 6 (6.3) | 09,00 2023.02.15 | 16,15 2023.02.15 | П | 7.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 106А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 14,30 2023.02.16 | 15,45 2023.02.16 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 165 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 728.1 |  | 04-02/23 от 16.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 234 | 0.38 | 09,45 2023.02.17 | 13,00 2023.02.17 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 234 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 207 | 0.38 | 13,30 2023.02.17 | 13,50 2023.02.17 | П | 0.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 234 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 74 | 0.38 | 09,49 2023.02.28 | 12,27 2023.02.28 | П | 2.633 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 234 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП120 | 6 (6.3) | 09,30 2023.03.02 | 16,20 2023.03.02 | П | 6.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП175 | 6 (6.3) | 09,00 2023.03.03 | 15,30 2023.03.03 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.107 в РП10 | 6 (6.3) | 00,16 2023.03.06 | 01,04 2023.03.06 | В | 0.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 313(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 340 |  | 01-03/23 от 06.03.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.107 в РП10 | 6 (6.3) | 00,16 2023.03.06 | 00,50 2023.03.06 | В | 0.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 312(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 109 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 386 |  | 01-03/23 от 06.03.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ф.150 ТП130 | 10 (10.5) | 00,04 2023.03.13 | 00,49 2023.03.13 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5 | 131 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 121 |  | 02-03/23 от 13.03.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ф.150 ТП130 | 10 (10.5) | 00,04 2023.03.13 | 01,15 2023.03.13 | В | 1.18 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-131А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-132А(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" Котельная больницы № 37 | 639 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 683 |  | 02-03/23 от 13.03.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ф.150 ТП130 | 10 (10.5) | 00,04 2023.03.13 | 00,52 2023.03.13 | В | 0.8 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-133А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-407(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 296 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 648 |  | 02-03/23 от 13.03.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП355 | 0.38 | 13,30 2023.03.15 | 16,30 2023.03.15 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 297 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП296 | 0.38 | 13,26 2023.03.17 | 15,18 2023.03.17 | П | 1.87 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП298 | 0.38 | 09,55 2023.03.20 | 14,50 2023.03.20 | П | 4.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП355 | 0.38 | 13,40 2023.03.20 | 14,00 2023.03.20 | П | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 297 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП179 | 6 (6.3) | 13,20 2023.03.21 | 15,00 2023.03.21 | П | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП181 | 6 (6.3) | 13,20 2023.03.22 | 16,40 2023.03.22 | П | 3.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП297 | 0.38 | 10,40 2023.03.24 | 15,50 2023.03.24 | П | 5.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП98 | 0.38 | 13,31 2023.03.24 | 14,05 2023.03.24 | П | 0.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф601 п/с Соцгород РП18 | 6 (6.3) | 16,40 2023.03.24 | 19,55 2023.03.24 | В | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 333(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 334(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 335(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 337(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 332(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 412(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 336(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 331(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 326(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 343(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 327(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 325(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 328(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 329(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114, МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 82 | 0 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 3532 |  | 03-03/23 от 24.03.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП78 | 6 (6.3) | 13,40 2023.03.28 | 16,00 2023.03.28 | П | 2.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП397 | 0.38 | 09,15 2023.03.30 | 14,00 2023.03.30 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь