ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
выдача акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон 
и эксплуатационной ответственности сторон, 
и акта о технологическом присоединении

Круг заявителей: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса): в составе платы за технологическое присоединение, утверждаемой решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области на очередной период регулирования.

Условия оказания услуг (процесса): заявление о переоформлении документов в случае утраты ранее выданных ТУ в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца (заявителя), продажей объекта и иными причинам.

Результат оказания услуги (процесса): заявление на оформление акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и эксплуатационной ответственности сторон (Акт РГБПиЭО); уведомление о выполнении Заявителем технических условий (в свободной форме).

Общий срок оказания услуги (процесса): до 14 дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуг (процесса):

	№ пп
	Этап
	Содержание/Условия этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативный правовой акт

	1.
	Подача заявления на оформление Акта РБПиЭО с приложением необходимых документов
	Рассмотрение заявления на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении, проверка прилагаемых документов
	Заявка по форме утвержденной  в ЗАО
«ПКТ»;
Лично или через уполномоченного
представителя в 
ЦОП ЗАО «ПКТ»
(адрес: пр. Ленина, 
д. 111, оф. 102)
	6 рабочих дней с даты регистрации заявления.
При отсутствии необходимых сведений ЦОП ЗАО «ПКТ»
 уведомляет об этом Заявителя
	п.85 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г. (далее - Правила ТП)

	2.
	Проверка выполнения ТУ Заявителем (проверяет Сетевая организация)
	Дату и время проверки Сетевая организация согласовывает с Заявителем.
Проверяется выполнение Заявителем всех пунктов ТУ, по результатам такой проверки Заявителю выдается:
• акт о выполнении ТУ (при отсутствии замечаний)
• акт осмотра (обследования) электроустановки.
	Акт о выполнении ТУ, акт осмотра (обследования) электроустановки в ЦОП ЗАО «ПКТ».

	В день проведения осмотра о выполнении им ТУ (регистрации заявления на оформление АГО)
	п. 88 Правил ТП

	
	
	
	
	
	

	3.
	Проверка выполнения ТУ Заявителем (проверяет Системный оператор, если ТУ были с ним согласованы)
	Сетевая организация уведомляет Системного оператора о дате и времени проверки.
По результатам такой проверки Заявителю выдается:
• акт о выполнении ТУ, согласованный с Системным оператором (при отсутствии замечаний)
• протокол проверки ТУ с указанием замечаний и сроков для их устранения
	Акт о выполнении ТУ, акт осмотра (обследования) электроустановки выдаются Заявителю в ЦОП ЗАО «ПКТ».

	25 рабочих дней со
дня уведомления Заявителем о выполнении им ТУ (регистрации заявления на оформление АГО)
	п. 102 Правил ТП

	4.
	Устранение Заявителем замечаний по выполнению ТУ
	Заявитель самостоятельно (либо с привлечением электромонтажных организаций) устраняет замечания, указанные в акт осмотра (обследования) электроустановки
	Заявитель уведомляет Сетевую организацию о дате и времени повторной проверки
	Срок устранения замечаний не регламентирован
	п. 89 Правил ТП. 

	5.
	Получение разрешения на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов (проверка Ростехнадзора).
	Заявитель самостоятельно обеспечивает проверку (осмотр) специалистами Ростехнадзора.
	Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о получении им разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов
	Срок получения разрешения не регламентирован
	п. 7,18 Правил ТП

	
	
	
	
	
	

	6.
	Подготовка Акта РГБП иЭО
	Оформление акта РГБПиЭО на типовом бланке Сетевой организации, с указанием границы балансового разграничения (схема электроснабжения потребителя) и основных технических характеристик присоединяемого объекта (мощность, уровень напряжения, категория надежности), указанием сведений о субабонентах, сведений о разграничении эксплуатационной ответственности сторон.
	Акты оформляются в 2-х экземплярах и вручаются лично Заявителю в ЦОП ЗАО «ПКТ»
 (либо направляются почтой заказным письмом)

	Согласно условиям договора в течение 14 рабочих дней со дня проверки выполнения Заявителем ТУ и при отсутствии замечаний
	п. 19 Правил ТП

	
	
	
	
	
	

	7.
	Подготовка акта об осуществлении технологического присоединения.
	Оформление акта об осуществлении технологического присоединения на типовом бланке Сетевой организации с указанием основных технических характеристик присоединяемого объекта, объемов выполненных мероприятий и общей стоимости технологического присоединения.
	Акт оформляется в 2-х экземплярах и вручается Заявителю совместно с актом РГБПиЭО
Данный акт подтверждает выполнение работ по ТП и является отчетным документом.

	Согласно условиям договора в течение 14 рабочих дней со дня проверки выполнения Заявителем ТУ и при отсутствии замечаний
	п. 19, 19(1) Правил ТП

	8.
	Подписание Актов со стороны Заявителя
	Рассмотрение актов, в случае отсутствия замечаний подписание всех экземпляров актов
	1 подписанный экземпляр каждого из Актов возвращается в Сетевую организацию;
1 подписанный экземпляр каждого из Актов остается у Заявителя.
Подписанные Акты предоставляются Сетевой организацией в адрес объекта розничного рынка, с которым Заявитель намеривается заключить договор энергоснабжения присоединяемого объекта.
	2 рабочих дней со дня
получения актов.
	п.19(1) Правил ТП

	
	
	
	
	
	

	9.
	Разрешение споров
	В случае несогласия с представленными сетевой организацией актами Заявитель вправе направить мотивированный отказ от их подписания.
	Лично или через уполномоченного представителя в ЦОП ЗАО «ПКТ»
 либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении)
	5 рабочих дней со дня
получения актов
В случае обоснованных замечаний Сетевая организация в течение 10 рабочих дней направляет Заявителю измененные акты.
	



Контактная информация для направления обращений: 

Инженер  по работе с клиентами                                                  тел.  290-92-30
Секретарь ЗАО «ПКТ»                                                                   тел.  290—86-30

Уполномоченные органы исполнительной власти:
Федеральная Антимонопольная Служба                                      
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